| TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 | PROCESSO Nº 323/2018 |
| --- | --- |

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, torna público que, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018, tipo MENOR PREÇO, para a finalidade descrita a seguir, determinando as condições de execução dos serviços objetivados, conforme estabelecido neste Edital e seus Anexos. O recebimento das documentações e das propostas se dará impreterivelmente até às 9:45 horas do dia 11 de maio de 2018, no Departamento de Licitação, na Avenida Paulista, 688 – 8º andar – cj. 82 – Bela Vista – São Paulo/SP. Nesta mesma data, às 10:00 horas, serão abertos em ato público, os envelopes nº 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.

1 - DO OBJETO:

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DOS IMÓVEIS DA SEDE PAULISTA, DA CASA DA ODONTOLOGIA PAULISTA E DAS SECCIONAIS DO CROSP NO ESTADO DE SÃO PAULO.

1.1.1 - As obras/serviços objetivados serão executados sob regime de empreitada por preço unitário.

1.2 - O valor estimado para a execução das obras/serviços objeto deste Edital, é de R$ 1.032.097,23

(Um milhão e trinta e dois mil e noventa e sete reais e vinte e três centavos).

1.3 - Na execução das obras/serviços deverão ser observadas as disposições contidas nas Especificações Técnicas, no Memorial Descritivo, na Planilha de Quantidades e Preços Unitários - PQPU, no Cronograma de Desembolso, nos Anexos, nos Projetos, das disposições da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e demais aplicáveis a espécie, bem como o contrato que vier a ser celebrado com a empresa vencedora da licitação.

1.4 - Os serviços deverão obedecer rigorosamente especificações técnicas, descrição, unidades e quantidades constantes da planilha de orçamento e demais requisitos previstos neste Edital e seus Anexos, independentemente de transcrição e ainda as normas de segurança e qualidade da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

1.5 - Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam necessárias no decorrer da execução e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas mediante prévia aprovação do CROSP, por escrito.

1.5.1 - Na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no subitem anterior, a Contratada ao término dos serviços, ficará obrigada a entregar ao CROSP os projetos revisados de acordo com as alterações necessárias havidas.

1.6 - O engenheiro fiscalizador do CROSP poderá impugnar a execução dos serviços que infringirem as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, obrigando-se a CONTRATADA a acatar e cumprir as exigências que lhe forem feitas. No presente caso, o engenheiro fiscalizador deverá justificar plenamente toda e qualquer medida dessa natureza para que a CONTRATADA possa tomar as providências que se fizerem necessárias para a regularização dos serviços que venham a ser impugnados.

1.6.1 - A ação ou omissão, total ou parcial, do engenheiro fiscalizador do CROSP, não isenta e nem exclui a integral e única responsabilidade da CONTRATADA pelos danos e/ou prejuízos que venham a ser causados ao CROSP ou a terceiros, em decorrência da execução ou não dos serviços objeto desta licitação.

1.6.2 - Qualquer alteração no prazo previsto para a execução dos serviços, deverá ser previamente comunicada e aprovada pelo CROSP, observando a legislação em vigor.

1.7 - A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e ao meio ambiente, resultante de qualquer tipo de ação ou acidente ocorrido em virtude da realização dos serviços objeto deste Edital e seus Anexos, bem como da sua manutenção ou, por outro lado, pela omissão na realização de quaisquer atividades de escopo da empresa executora dos serviços será atribuível exclusivamente à CONTRATADA, que ficará obrigada ao pagamento de todos os prejuízos havidos pelo CROSP, bem como de quaisquer indenizações, multas, obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude de eventual acidente que venha a ocorrer.

1.8 - A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados ou prepostos, no desempenho das tarefas relativas ao presente Edital e seus Anexos, na área ocupada pelos serviços e respectivas instalações ou em suas imediações, responsabilizando-se ainda, pelo cumprimento de todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários a eles referentes.

1.9 - A CONTRATADA será obrigada a observar e a respeitar, por seu pessoal ou terceiros a seu serviço, todas as exigências de leis e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais, relacionados com construções e equipamentos, as normas administrativas e técnicas de segurança vigentes.

1.9.1 - A CONTRATADA executando determinada obra ou serviço em desacordo com tais leis, normas e regulamentos assumirá todos os custos advindos desta inobservância.

1.10 - A CONTRATADA será obrigada a afastar das áreas ocupadas pelas obras e serviços, qualquer empregado seu ou preposto, cuja permanência no local dos trabalhos seja considerada inconveniente ou desaconselhável, a critério da fiscalização do CROSP.

1.11 - Correrão por conta da CONTRATADA toda mão de obra (especializada sempre que necessário e deverá ser de primeira qualidade), ferramentas, equipamentos, apetrechos, materiais de primeira qualidade, devendo ser previamente submetidos à apreciação do engenheiro responsável para aprovação e tudo o mais que necessário for para a completa e satisfatória execução das obras/serviços objetivados, inclusive placa indicativa.

1.11.1 - Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterização de materiais ou equipamentos por determinada marca, denominação ou fabricação, fica subentendida a alternativa “ou a rigorosamente equivalente”, a juízo do CROSP.

1.12 - A CONTRATADA será responsável, por qualquer erro ou serviço executado em desacordo com o projetado, correndo por conta a demolição e reconstrução dos mesmos, e conseqüente pagamento dos danos e prejuízos por si ou seus protestos vier a causar ao CROSP e/ou a terceiros.

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

2.1 - Estarão impedidas de participar desta licitação, as empresas que tenham algum dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico, que seja diretor ou servidor do CROSP, ou que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do ato convocatório.

2.2 - As interessadas em participar da presente licitação deverão entregar até o dia 11 de maio de 2018, até as 9:45 horas, impreterivelmente, os dois envelopes – DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, fechados e indevassáveis, contendo na parte externa a razão ou denominação social da empresa e o número da presente Tomada de Preços, sendo o de nº 1 - referente aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e o de nº 2 – à PROPOSTA DE PREÇOS.

2.2.1 - Os documentos constantes do Envelope nº 01, deverão estar com seus prazos de validade em vigor, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou por publicação em órgão da imprensa oficial, em momento anterior à entrega dos envelopes, e também será admitida à autenticação na sessão de abertura dos mesmos.

2.3 - As proponentes que desejarem participar dos trabalhos da presente licitação deverão credenciar representante maior de 18 anos, por escrito, com poderes específicos para renunciar ao recurso relativo à habilitação previsto na alínea “a”, inciso I, do Artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações. A credencial deverá ser entregue, em separado, no início da sessão de abertura dos envelopes à Comissão de Licitação do CROSP.

2.4 - Os atos de abertura poderão ser presenciados por qualquer pessoa, porém, só terão direito a usar da palavra, a rubricar documentos, a consignar recursos e a firmar a ata, os representantes credenciados pelas proponentes.

2.5 - O envelope nº 1 deverá conter em seu interior os seguintes documentos:

2.5.1 - Declaração expressa, sob as penalidades cabíveis, comprometendo-se a informar eventual superveniência de fato impeditivo à habilitação da empresa nesta licitação, conforme Modelo nº 1.

2.5.2 - Certidão atualizada de registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) na entidade profissional competente.

2.5.3 - Comprovação de o licitante possuir em seu quadro permanente, até a data da entrega dos envelopes, profissional(is) graduado(s) de nível superior, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, detentor(es) de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT(s), expedidas pela entidade profissional competente, comprovando a execução de obras ou serviço com características semelhantes ao objeto da presente licitação.

2.5.3.1 - A capacitação técnico-profissional acima referida deverá ser feita por meio de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, por intermédio de Certidão de Acervo Técnico (CAT).

2.5.3.1.1 – Entende-se por pertinente e compatível os atestados que comprovam capacidade do objeto ora requisitado, em um único contrato ou diversos contratos durante o mesmo período, de forma satisfatória:

2.5.3.2 – Para apresentação dos CAT’s – Certidões de Acervos Técnicos em nome do(s) profissional (is), seguir Modelo nº 2.

2.5.3.3 - A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, admitindo-se a contratação de profissional autônomo, que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

2.5.3.4 - No caso do profissional técnico integrar o contrato social da empresa licitante, tal comprovação poderá ser feita através de cópia autenticada do documento que comprove a sua qualificação e habilitação profissional.

2.5.4 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes.

2.5.4.1. - Para apresentação dos atestados em nome da empresa, seguir Modelo nº 3.

2.5.5 - Indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para o devido cumprimento da execução do contrato.

2.5.6 - Declaração de Responsabilidade Técnica, conforme Modelo nº 4, indicando o profissional graduado pertencente ao seu quadro permanente, devidamente registrado na entidade profissional competente.

2.5.6.1: Juntamente com a Declaração a que se refere o subitem “2.5.6”, a licitante deverá comprovar que os profissionais indicados são detentores de responsabilidade técnica, devidamente certificado pelo CREA, que executaram atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação.

2.5.7 - Declaração, conforme Modelo nº 5, de que recebeu os documentos e tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para a execução das obras/serviços.

2.5.8 – Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inc. XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).

2.5.9 - Comprovação de capital mínimo ou patrimônio líquido no valor mínimo de R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais) na data prevista para a entrega dos envelopes, mediante apresentação do balanço patrimonial da empresa e respectivas demonstrações de resultados do último exercício social já exigidos e apresentados na forma da Lei (art. 31, Inciso I da Lei Federal nº 8666/93, com suas alterações); sendo que o balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicações no Diário Oficial, para as demais deverá ser apresentado e comprovado o registro do Livro Diário, inclusive com seu termo de abertura e encerramento.

2.5.10 - DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

2.5.10.1 - A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:

a) Cédula de identidade

b) registro comercial, no caso de empresa individual;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

● Os documentos relacionados nas alíneas de a) a e) não precisarão constar do “Envelope Documentação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento nesta TP.

2.5.10.2 - A documentação relativa a regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c)  prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;

d) Fazenda Federal:

- tributos e contribuições federais;

- dívida ativa da união;

e) Fazenda Estadual e:

f) Fazenda Municipal:

- tributos mobiliários;

g) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (CND-INSS) e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. CNDT (Certidão Negativa de Débito Trabalhista).

2.5.10.3 - As certidões negativas constantes nos itens acima poderão ser substituídas por certidões positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional.

2.5.10.4 - A documentação relativa à qualificação econômica-financeira limitar-se-á:

2.5.10.4.1 Balanço patrimonial com registro nos órgãos competentes e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; inclusive com seu termo de abertura e encerramento.

a) Na participação de micro empresas e empresas de pequeno porte, que são optantes pelo simples, na ausência do Balanço Patrimonial do Último Exercício, deverão apresentar a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica do último Exercício, conforme Artigos 31 e 32 da Instrução Normativa 608, de 09/01/2006.

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;

c) Todas as certidões e certificados possíveis que serão obtidos via Internet, somente serão aceitos quando apresentados em via original impressa diretamente da Internet.

d) As certidões nas quais não conste prazo de validade, qualquer que seja seu objeto, só serão aceitas se expedidas até 90 (noventa) dias antes da data em que será realizada a sessão de lances.

e) Não será aceito protocolo ou recibo de solicitação, de qualquer espécie, em substituição aos documentos referidos no presente Edital.

2.5.11 - DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

2.5.11.1 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme subitem “2.5” deste Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição.

2.5.11.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 43, § 1º da LC 123/2006), cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.

2.5.11.3 - A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem “2.5.11.2”, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.

2.6 - O envelope nº 2 – Proposta deverá conter em seu interior os seguintes documentos, devidamente numerados e encadernados:

2.6.1 - Carta-Proposta em papel timbrado, com o nome da empresa, o número da presente Tomada de Preços e nº do Processo, conforme Modelo nº 6, contendo:

2.6.1.1 - O valor global cotado, conforme Planilha de Quantidades e Preços Unitários - PQPU a que se refere o subitem “2.6.2” deste Edital.

2.6.1.2 - Declaração expressa de que no preço cotado, estejam incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução das obras/ serviços objetivados, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras e/ou serviços complementares, conforme especificações que integram este Edital e seus anexos, bem como seus lucros, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao CROSP.

2.6.1.3 - Declaração expressa de que se obriga e se compromete a executar eventuais serviços não constantes deste Edital e seus anexos, mas inerentes à natureza das obras/serviços contratados, nos termos do disposto no parágrafo 3º, art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

2.6.1.4 - Declaração de que se sujeita plenamente às condições do presente Edital e seus anexos na execução das obras/serviços.

2.6.1.5 - Declaração de que utilizarão os equipamentos, as equipes técnicas e administrativas que forem necessárias para a perfeita e completa execução das obras/serviços, comprometendo-se a substituir ou aumentar as quantidades dos mesmos desde que assim o exija o engenheiro do CROSP.

2.6.1.6 - Declaração que na execução das obras/serviços, será observado rigorosamente as especificações da planilha de orçamento estimada pelo CROSP e as disposições da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como recomendações e instruções do engenheiro do CROSP, assumindo a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos anexos.

2.6.2 - Planilha de Quantitativos e Preços Unitários - PQPU de cada um dos itens relacionados no modelo apresentado, inclusive subtotais e total geral, devidamente assinada pelo profissional técnico responsável por sua elaboração.

2.6.2.1 - A Taxa de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) inclusa no preço abrange:

2.6.2.1.1 - Placa da Obra;

2.6.2.1.2 - Manutenção do Canteiro inclusive administração local;

2.6.2.1.3 - Mobilizações necessárias de pessoal e equipamentos;

2.6.2.1.4 - Administração Central da construtora;

2.6.2.1.5 - Equipamentos gerais não incluídos no custo direto;

2.6.2.1.6 - Sinalização para segurança viária;

2.6.2.1.7 - Despesas financeiras;

2.6.2.1.8 - Fatores de risco e imprevistos;

2.6.2.1.9 - Lucro esperado do contratado.

2.6.3 - Cronograma físico financeiro.

2.6.4 - Indicação do prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da entrega dos envelopes “Documentação e Proposta de Preços”.

2.6.5 - Nome completo, número do RG e CPF do representante legal da proponente, para eventual assinatura do contrato e do Termo de Ciência e Notificação.

2.6.6 - Nome do signatário, função na empresa, assinatura, CPF e RG.

2.6.7 - Apresentação da composição de todos os preços unitários dos itens que apresentarem diferença percentual superior a 30% (para mais ou menos) dos valores orçados na PQPU, constante do presente edital, conforme Modelo nº 7.

3 - DO PROCEDIMENTO:

3.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação a Comissão de Licitação verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- SICAF;

- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

- Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

  - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

3.3 Constatada a existência de sanção, a Comissão de Licitação reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

3.4 - A Comissão de Licitação do CROSP realizará a abertura dos envelopes nº 1 – examinará os documentos apresentados, rubricando-os juntamente com os representantes das licitantes presentes.

3.5 - Serão liminarmente excluídas as licitantes que deixarem de apresentar os documentos a que se referem os subitens “2.5.1” a “2.5.11” do presente Edital e ainda os apresentados com borrões, rasuras ou entrelinhas, que os invalidam, sendo-lhes devolvidos os envelopes nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS, constando da respectiva ata os motivos da inabilitação.

## 3.5.1 - Se essa devolução não puder ser realizada na própria sessão de habilitação, referidos envelopes ficarão à disposição das licitantes por 30 (trinta) dias, contados do encerramento da licitação – após transcorrer o prazo para interposição de recurso contra o resultado final da licitação ou ter havido a sua desistência ou, ainda, terem sido julgados os recursos interpostos, após o que serão inutilizados pelo CROSP.

3.6 - A Comissão poderá, na hipótese de ocorrer desistência expressa de todas as licitantes da apresentação de recursos, no tocante à habilitação, proceder, em prosseguimento, na mesma reunião, a abertura do envelope nº 2 contendo as propostas de preços ou, a seu critério, designar dia e hora para abertura dos envelopes, diligenciando para que todas as participantes sejam devidamente cientificadas da data e do horário de sua abertura.

3.7 - Abertos os envelopes nº 2 das empresas habilitadas, serão as propostas rubricadas pela Comissão e representantes credenciados presentes.

3.8 - Os representantes tomarão ciência do julgamento do certame e do competente ato adjudicatório por meio de publicação na IMPRENSA OFICIAL.

3.9 - À Comissão reserva-se no direito de promover qualquer diligência que entenda conveniente, nos termos do Parágrafo 3º, do Artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

4 - DO JULGAMENTO:

4.1 - Para efeito de julgamento das propostas será levado em consideração o menor preço global apresentado observado o subitem seguinte.

4.2 - Como critério de aceitabilidade dos preços totais e unitários, o CROSP verificará se os mesmos estão dentro da realidade do mercado.

4.3 – O CROSP fará conferência da Planilha de Serviços, Preços Unitários e Quantidades Propostas. Verificando erro de cálculo ou de anotações no preenchimento, serão efetuadas as devidas correções.

4.3.1 - Para fins de rejeição, comparação e classificação das propostas, o valor da proposta passará a ser, para todos os efeitos, aquele encontrado após as correções mencionadas no subitem anterior, quer seja este para mais ou para menos.

4.3.2 - Para todos os efeitos, será considerado como correto o preço unitário indicado pela licitante na Planilha de Serviços, Preços Unitários e Quantidades.

4.3.3 – Para os preços unitários menores que 30% (trinta por cento) do valor orçado, poderá ser requerido pela Administração a composição desses preços.

4.4 - Caso haja empate nos preços ofertados entre duas ou mais propostas, em primeiro lugar, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes qualificadas serão convocadas.

4.5 - Serão desclassificadas:

4.5.1 - As proponentes que não atendam às exigências do presente Edital e seus anexos, ou com borrões rasuras, entrelinhas, emendas, que as invalidam;

4.5.2 - Deixarem de apresentar a Planilha de Quantidades e Preços Unitários de acordo com o estabelecido;

4.5.3 - As propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüíveis, nos termos do artigo 48, da Lei 8.666/93, com suas alterações.

5 - DOS PRAZOS:

5.1 - Os serviços objetivados deverão ser iniciados em 05 dias, contados a partir da expedição da Primeira Ordem de Fornecimento, pelo CROSP.

6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

6.1 - RECURSOS:

6.1.1 - Poderão ser interpostos recursos em conformidade com o estabelecido no Capítulo V - Artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações, devidamente apresentados no CROSP, cujo endereço encontra-se no preâmbulo deste edital.

6.2 - CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO, MEDIÇÕES E PAGAMENTOS:

6.2.1 - A empresa declarada vencedora da licitação será convocada para assinar o contrato, cujo teor do respectivo termo é apresentado conforme minuta do contrato em anexo, destacando-se entre outras, as condições a seguir:

6.2.2 - MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

6.2.2.1 - As medições deverão ser protocoladas nos 05 (cinco) primeiros dias úteis de cada mês.

6.2.2.2 - A empresa contratada, deverá apresentar requerimento próprio para solicitação de liberação de pagamento da medição, em papel timbrado devidamente assinado e carimbado, até o 5º (quinto) dias útil de cada mês, devendo estar anexo ao mesmo a Folha de Medição (duas vias), Cronograma Físico-Financeiro (duas vias), Memória de Cálculo (duas vias) e a Documentação relativa a quitação da empresa junto ao FGTS e INSS.

6.2.2.2.1 - A aprovação da medição será efetivada pelo contratante até o 10º (décimo) dia útil de cada mês.

6.2.2.3 - Durante o período de aferição, caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da contratada, a fluência do prazo mencionado no subitem anterior ficará interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que forem cumpridas as providências.

6.2.2.3.1 - O pagamento será efetivado até o 15º (décimo quinto) dia útil após cada medição de serviço executado, mediante a apresentação das notas fiscais/faturas junto à Tesouraria do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.

7 - DAS GARANTIAS:

7.1 - Para garantir o cumprimento das obrigações contratuais a licitante deverá depositar na Tesouraria do CROSP antes da assinatura do contrato e tão logo tenha sido notificada, uma importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global a ser pactuado.

7.2 - A garantia de execução do instrumento contratual poderá ser prestada em dinheiro, em título de dívida pública, seguro garantia ou em carta fiança bancária, NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA Lei 8.666/93.

7.3 - A garantia de execução do contrato ou seu saldo se houver, somente será devolvida à contratada após o cumprimento integral das obrigações contratuais por ela assumidas.

8 - DAS PENALIDADES:

## 8.1 - Pelo atraso injustificado na prestação de serviços, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar a Contratada as seguintes multas:

## 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor dos materiais solicitados;

## 20% (vinte por cento) calculados sobre o valor dos materiais solicitados, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do objeto;

## 30% (trinta por cento) calculados sobre o valor total do contrato, no caso da empresa, injustificadamente, desistir da entrega do objeto.

  - Por qualquer outra infração que configure inexecução total ou parcial do contrato, ou no caso de prática reiterada de atraso injustificado na entrega dos móveis, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar a Contratada as seguintes sanções previstas na Lei 8.666/93:

- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até dois anos.

  - - Os valores resultantes da aplicação de multas serão descontados de eventuais pagamentos devidos à Contratada, ou cobrados judicialmente.

## - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

## - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.

  - - A aplicação das penalidades constantes nos itens acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o presente instrumento e aplique outras sanções previstas nas Leis 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Públicos), bem como demais sanções civis previstas na legislação vigente.

9 - DO CONTRATO:

9.1 - Homologada a adjudicação do objeto da licitação, a empresa vencedora será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o contrato ou outro instrumento que o substitua na forma da lei e Termo de Ciência e de Notificação.

9.2 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60(sessenta) meses, nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante termo aditivo, desde que não haja manifestação por escrito, em contrário por parte da CONTRATADA no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término contratual ou de suas prorrogações.

9.3 - A CONTRATADA fica sujeita as sanções dispostas no item 08 das penalidades e rescisão desse edital caso manifeste intenção contraria a renovação após 30 (trinta) dias antes do término do contrato

9.4 - ADJUDICAÇÃO SUCESSIVA:

9.4.1 - É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não atender a convocação, nos termos supra referidos, dentro do prazo e condições estabelecidos, invocar remanescentes, na ordem de classificações, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções aplicáveis à espécie.

10 – EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E REAJUSTAMENTO:

10.1 - Os valores constantes na Proposta poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, II “d” da Lei 8.666/93.

10.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

10.3 - Objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, haverá reajuste nos preços desde que comprovado aumento do custo pela contratada e aceito pela contratante.

10.4 - O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições da proposta adjudicada, acréscimos ou supressão, nos limites estabelecidos no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93, do objeto licitado, conforme pactuado entre as partes.

11 - DAS OBRIGAÇÕES:

11.1 - DA CONTRATADA:

11.1.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:

11.1.2 Os funcionários ou os prestadores de serviços da CONTRATADA deverão estar devidamente treinados e adaptados ao serviço, e estes deverão ser prestados mesmo em estado de greve das categorias, através de esquema de emergência;

11.1.3 Deverá apresentar atestado de antecedentes criminais atualizado, documento o qual ficará de posse da CONTRATADA, com cópia junto aos arquivos do CROSP. A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado, contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviços, quando for autônomo;

11.1.4 Manter vínculo empregatício formal e expresso com os seus empregados, ou manter contrato de prestação de serviços quando prestador de serviços, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, fiscais e parafiscais, emolumentos, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da CONTRATADA e do seu funcionário ou prestador de serviço, incidentes sobre o objeto do Contrato, ficando ressalvado que a inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere ao CROSP a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato, e ensejará a rescisão do Contrato, caso a CONTRATADA, uma vez notificada para regularizar as pendências, permaneça inadimplente. Fica esclarecido de que não se estabelece, por força da prestação dos serviços objeto do Contrato, qualquer relação de emprego entre a CROSP e os empregados/prestador de serviços que a CONTRATADA fornecer para execução dos serviços.

11.1.5 Na hipótese dos empregados, prestadores de serviços e/ou terceiros DEMANDAREM JUDICIALMENTE contra o CROSP, estando ou não a CONTRATADA no polo passivo da ação, por qualquer causa inerente à execução deste contrato, obriga-se a CONTRATADA a excluir o CROSP da lide, arguindo, em sua defesa técnica, os fundamentos para exclusão e a requerendo. Na hipótese de acordo judicial ou extrajudicial, deverá inserir cláusula específica de exclusão de responsabilidade do CROSP no cumprimento do referido acordo.

11.1.6 O descumprimento da cláusula acima, seja com o não peticionamento pela retirada do CROSP da lide, seja com acordo judicial ou extrajudicial firmado sem cláusula de exclusão do CROSP será considerado falta contratual grave e, desde já, a multa para tanto será equivalente ao valor do acordo e/ou da ação judicial, não excluindo o ressarcimento por eventual pagamento que o CROSP venha a fazer.

11.1.7 O CROSP, no tocante ao ressarcimento mencionado acima, poderá fazê-lo através de ação própria regressiva, incidental ou oposição, se optar por judicializar ou descontar de valores devidos a CONTRATADA.

11.1.8 Os funcionários e/ou prestadores de serviços da CONTRATADA deverão respeitar as normas de utilização do edifício sede do CROSP.

11.1.9 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.10 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do CROSP;

11.1.11 Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, a CROSP e/ou a terceiros, por seus empregados ou prestadores de serviços, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho, durante a execução deste contrato;

11.1.12 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os danos causados, comprovadamente, por seus funcionários ou prestadores de serviços.

11.1.13 Ressarcir o valor correspondente aos danos causados em bens de propriedade do CROSP, o qual será calculado de acordo com o preço de mercado no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação, garantida previamente ampla defesa e contraditório. Se o valor dos danos não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da garantia e, se necessário, do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de saldo insuficiente, o valor complementar será cobrado administrativa e/ou judicialmente. A reparação dos danos causados em bens de propriedade de terceiros deverá ser efetuada aos mesmos, no prazo de cinco dias úteis contados do recebimento da notificação.

11.1.14 Comunicar ao CROSP qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

11.1.15 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus funcionários quando da execução do serviço contratado;

11.1.16 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto contratado.

11.1.17 Executar o objeto desta licitação conforme regras estabelecidas, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

11.1.18  Executar o objeto de acordo com a Proposta apresentada, obedecendo o prazo, após o recebimento da ordem de fornecimento para iniciar a execução do objeto.

11.1.19 Executar o objeto através de pessoas idôneas e devidamente capacitadas, responsabilizando-se por negligência, imprudência e imperícia por parte de seus empregados.

11.1.20 Responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, durante a execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

11.1.21 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante.

11.1.22  Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

11.1.23 A contratada, além das responsabilidades atinentes à fase de execução do objeto contratado, responderá pela qualidade, correção e segurança dos serviços nos termos da legislação pertinente.

11.1.24 Reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela Comissão ou servidor designado, os serviços executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

11.1.25 Dar ciência ao CROSP, imediatamente por escrito, sobre qualquer anormalidade que verificar na execução do objeto.

11.1.26 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CROSP, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.

11.1.27  Comunicar ao CROSP, com antecedência de 30 dias do término da vigência contratual, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

11.1.28 Cumprir rigorosamente as especificações técnicas, os projetos e demais anexos do contrato.

11.1.29 Cumprir fielmente as obrigações assumidas, de modo que os serviços sejam realizados com esmero e perfeição.

11.1.30 Cumprir rigorosamente as normas técnicas e regulamentos pertinentes.

11.1.31 Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

11.1.32 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de possível chamamento do CROSP, como litisconsorte, em ação trabalhista ou de reparação civil em decorrência da execução do objeto da licitação.

11.1.33 Tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros.

11.1.34 Promover a substituição do profissional que a Juízo do CROSP, não preencha as condições de idoneidade e capacidade técnicas - operacionais exigíveis para o bom desempenho de suas atividades.

11.1.35 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras e/ou serviços, dentro dos limites da Lei, nos termos do art. 65 parágrafos 1º e 2º, ressalvando quanto às supressões o que dispõe o § 2º inc. II, do mesmo artigo. Quanto às alterações contratuais, estas obedecerão ao que dispõe o inc. I, do mesmo artigo

11.2 - DO CONTRATANTE:

11.2.1 - Expedir as respectivas Ordens de Serviços, sendo que:

11.2.2 - Manter a fiscalização necessária para acompanhamento das obras/serviços.

11.2.3 - Registrar no “Diário de Ocorrências”:

11.2.3.1 - Atestação dos registros da CONTRATADA;

11.2.3.2 - Juízo formado sobre o andamento das obras e/ou serviços; tendo em vista as especificações, quantidades, prazos e cronogramas;

11.2.3.3 - Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA, no “Diário de Ocorrências”;

11.2.3.4 - Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

11.2.3.5 - Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA e sua equipe;

11.2.3.6 - Determinações de providências para o cumprimento dos projetos e especificações;

11.2.3.7 - Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalização.

11.2.4 - Efetuar os pagamentos que forem devidos à CONTRATADA, observadas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

11.2.5 – Fica a critério do CONTRATANTE, por intermédio do CROSP, solicitar ensaios para contraprova que achem necessários, por laboratório indicado pelo CROSP, para conferir a qualidade do material usado, as expensas da CONTRATADA.

12 - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS OU SERVIÇOS:

12.1 – Recebimento Provisório (Artigo 73 alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações): Após ter sido protocolado a última medição, a empresa deverá apresentar conforme modelo anexo ao edital, requerimento solicitando a liberação de Termo de Recebimento Provisório.

12.2 – Recebimento Definitivo (Artigo 73 alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações): Deverá ser apresentado conforme modelo anexo ao edital, requerimento da empresa, solicitando a liberação de Termo de Recebimento Definitivo.

12.3 – A Comissão de Recebimento de Obras, após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69, expedirá o Termo de Recebimento Definitivo.

12.4 - Verificado problemas na execução do objeto a CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, ficando interrompida a liberação dos termos até as devidas providências pela CONTRATADA.

12.5 - O recebimento provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético – profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecido pela lei ou pelo contrato (Parágrafo 2 – Artigo 73 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações).

12.6 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, as obras/serviços executados em desacordo com o contrato.

13 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

13.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação classificada sob o nº: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 e 6.2.2.1.1.01.04.04.030 para 2018.

14 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

14.1 - A empresa que vier a ser contratada não poderá subempreitar no seu todo as obras/serviços objetivados nesta licitação, sob pena de rescisão do respectivo instrumento contratual, além da aplicação das penalidades prevista no subitem “8” deste Edital.

14.2 - As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos deste Edital e seus anexos, bem como de todas as condições gerais e peculiares das obras/serviços objetivados na presente licitação, não podendo invocar posteriormente, nenhum desconhecimento quanto aos mesmos e dos locais onde serão executados, como elemento impeditivo ao perfeito cumprimento do contrato.

14.2.1 - A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital e seus anexos e instruções, bem como na observância dos regulamentos administrativos e normas gerais especiais aplicáveis.

14.3 - Compete às interessadas fazer minucioso exame dos elementos constantes deste Edital e seus anexos de modo a poderem, em tempo e por escrito, apresentar todas as dúvidas encontradas, para os devidos esclarecimentos por parte da Comissão de Licitação do CROSP, conforme o caso.

14.3.1 - O resultado de tal exame deverá ser apresentado até o 3º (terceiro) dia útil anterior a abertura dos envelopes de habilitação para análise e solução por parte do CROSP.

14.3.2 – Serão respondidas pela Comissão de Licitação do CROSP apenas as questões pertinentes e relevantes ao processo.

14.4 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS:

14.4.1 - A impugnação do Edital devidamente protocolada no CROSP, terá lugar nas condições do que dispõe os §§ 1º, 2º e 3º, art. 41, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

14.4.2 - Quanto aos recursos deverá ser obedecido o que dispõe o art. 109, da Lei de Licitações, devendo os mesmos serem protocolados junto a Comissão de Licitação, no endereço mencionado no preâmbulo. Não serão aceitos recursos enviados via correio, fax ou e-mail

15 - ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES:

15.1 - Quaisquer esclarecimentos e/ou informações sobre a presente Tomada de Preços poderão ser obtidos junto à Comissão de Licitação, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, no horário de expediente, fone: (11) 3549.5511.

# São Paulo, em 13 de abril de 2018.

Dr. Marcos Jenay Capez

Presidente em Exercício

MODELO Nº 1

##### -TERMO DE COMPROMISSO – Subitem “2.5.1”-

AO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Av. Paulista, 688 – 8º andar – cj. 82 – Bela Vista

São Paulo / SP

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - PROCESSO Nº 323/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DOS IMÓVEIS DA SEDE PAULISTA, DA CASA DA ODONTOLOGIA PAULISTA E DAS SECCIONAIS DO CROSP NO ESTADO DE SÃO PAULO.

##### TERMO DE COMPROMISSO

Em atendimento à determinação do Edital de Tomada de Preços nº 001/2018, em seu subitem “2.5.1”, comprometemo-nos, sob as penalidades cabíveis, informar eventual superveniência de fato impeditivo à habilitação referente à licitação acima mencionada.

Local e data:

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL.

MODELO Nº 2

-APRESENTAÇÃO DOS CAT’S EM NOME DOS PROFISSIONAIS - Subitem “2.5.3.2”-

AO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Av. Paulista, 688 – 8º andar – cj. 82 – Bela Vista

São Paulo / SP

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - PROCESSO Nº 323/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DOS IMÓVEIS DA SEDE PAULISTA, DA CASA DA ODONTOLOGIA PAULISTA E DAS SECCIONAIS DO CROSP NO ESTADO DE SÃO PAULO.

Comprovamos possuir em nosso quadro permanente, profissionais graduados, devidamente registrados na entidade profissional competente, detentores de atestados de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço, comprovado através de atestados e os respectivos CAT’s com características semelhantes, a saber:

| 01 | CAT (Fl. n°): |  | Data da Emissão: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profissional: |  | Título: |  |
| Atividades Técnicas Realizadas: |
| Local da Obra: |  |
| Período: | de |  | à |  |
| Contratante: |  |
| Contratada: |  |

Serviços comprovados pelo CAT acima:

| Serviço(s) | Fl(s) |
| --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

Local e data

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

MODELO Nº 3

-APRESENTAÇÃO DOS ATESTADOS EM NOME DA EMPRESA – Subitem “2.5.4.1”-

AO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Av. Paulista, 688 – 8º andar – cj. 82 – Bela Vista

São Paulo / SP

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - PROCESSO Nº 323/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DOS IMÓVEIS DA SEDE PAULISTA, DA CASA DA ODONTOLOGIA PAULISTA E DAS SECCIONAIS DO CROSP NO ESTADO DE SÃO PAULO.

Comprovamos através da presente a capacidade técnica-operacional de nossa empresa, pois somos detentores dos Atestados, a saber:

| 01 | Atestados (Fl. n°): |  | Data da Emissão: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profissional: |  | Título: |  |
| Atividades Técnicas Realizadas: |
| Local da Obra: |  |
| Período: | de |  | à |  |
| Contratante: |  |
| Contratada: |  |

Serviços comprovados pelo Atestado acima:

| Serviço(s) | Fl(s) |
| --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |

Local e data

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

MODELO Nº 4

-DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – Subitem 2.5.6”-

AO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Av. Paulista, 688 – 8º andar – cj. 82 – Bela Vista

São Paulo / SP

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - PROCESSO Nº 323/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DOS IMÓVEIS DA SEDE PAULISTA, DA CASA DA ODONTOLOGIA PAULISTA E DAS SECCIONAIS DO CROSP NO ESTADO DE SÃO PAULO.

Declaramos, para efeito da licitação em referência, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução nº 213 de 29.06.73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s), caso venhamos a vencer a  referida licitação.

| Nome: |  |
| --- | --- |
| Assinatura: |  |
| Especialidade: |  |
| CREA Nº |  | Data do Registro: |  |

Sendo mais de um:

| Nome: |  |
| --- | --- |
| Assinatura: |  |
| Especialidade: |  |
| CREA Nº |  | Data do Registro: |  |

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(is) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico profissional permanente, com relacionamento junto à empresa, dentro da leis trabalhistas vigentes, conforme solicitado no subitem “2.5.6” do Edital de Tomada de Preços nº 001/2018.

Local e data

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

MODELO Nº 5

DECLARAÇÃO DE QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS E TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, ETC – Subitem “2.5.7”.

AO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Av. Paulista, 688 – 8º andar – cj. 82 – Bela Vista

São Paulo / SP

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - PROCESSO Nº 323/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DOS IMÓVEIS DA SEDE PAULISTA, DA CASA DA ODONTOLOGIA PAULISTA E DAS SECCIONAIS DO CROSP NO ESTADO DE SÃO PAULO.

Declaramos, em atendimento ao subitem “2.5.7” do Edital de Tomada de Preços nº 001/2018, que recebemos os documentos, e tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para a execução das obras objetivadas, em epígrafe.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Local e data

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

###### MODELO Nº 6

-CARTA PROPOSTA – Subitem “2.6.1”-

Local,     de             de 2018.

AO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Av. Paulista, 688 – 8º andar – cj. 82 – Bela Vista

São Paulo / SP

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - PROCESSO Nº 323/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DOS IMÓVEIS DA SEDE PAULISTA, DA CASA DA ODONTOLOGIA PAULISTA E DAS SECCIONAIS DO CROSP NO ESTADO DE SÃO PAULO.

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sªs, nossa proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na sua preparação.

(“2.6.1.1”) - O valor global para efeito de contrato é de R$... (valor por extenso).

Segue anexa nossa Planilha de Quantitativos e Preços Unitários - PQPU

declaramos que:

(“2.6.1.2”) - No preço por nós cotado e constante da proposta, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução das obras/serviços objetivados, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim tudo o que for necessário para a execução total e completa das obras/serviços complementares, conforme especificações que integram este Edital e seus anexos, bem como nossos lucros, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO.

(“2.6.1.3”) - Nos comprometemos a executar eventuais serviços não constantes deste Edital e seus anexos, mas inerentes à natureza das obras/serviços contratados, nos termos do disposto no parágrafo 3º, art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

(“2.6.1.4”) - Que nos sujeitamos às condições do Edital de Tomada de Preços nº 001/2018 e seus anexos na execução das obras/serviços.

(“2.6.1.5”) - Utilizaremos os equipamentos, as equipes técnica e administrativa que se fizerem necessárias para a perfeita e completa execução das obras/serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos mesmos, desde que assim o exija o engenheiro do CROSP.

(“2.6.1.6”) - Na execução das obras/serviços, observaremos rigorosamente as especificações da planilha de orçamento estimada pelo CROSP, e as disposições da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como recomendações e instruções do engenheiro do CROSP, assumindo a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas nos anexos.

Acompanham a nossa Proposta de Preços, os documentos previstos no Edital de Tomada de Preços nº 001/2018, bem como todos os demais julgados oportunos para a perfeita compreensão e avaliação da proposta.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de entrega dos envelopes.

DADOS PARA ELABORAÇÃO DE EVENTUAL CONTRATO:

| Da Empresa |  | Do responsável pela assinatura do contrato |
| --- | --- | --- |
| Nome e endereço completo |  | Nome |
| Filial representante (se houver) |  | Nacionalidade |
| CNPJ |  | Estado Civil |
| Inscrição Estadual |  | Profissão |
| Telex - Telefone - FAX |  | Residência e domicílio |
|  |  | CIRG nº (nº e órgão expedidor) |
|  |  | CPF |

Atenciosamente

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL, CPF E RG.

MODELO Nº 7

-APRESENTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS – Subitem “2.6.7”-

AO

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Av. Paulista, 688 – 8º andar – cj. 82 – Bela Vista

São Paulo / SP

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 - PROCESSO Nº 323/2018.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DOS IMÓVEIS DA SEDE PAULISTA, DA CASA DA ODONTOLOGIA PAULISTA E DAS SECCIONAIS DO CROSP NO ESTADO DE SÃO PAULO.

| Item | Serviço | Unid |
| --- | --- | --- |

| A | MÃO DE OBRA |
| --- | --- |
| Discriminação | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Custo Parcial |
|  |  | 0,000000 | R$ | R$ |
|  |  | 0,000000 | R$ | R$ |
|  |  | 0,000000 | R$ | R$ |
| Sub-Total .............................. | R$ |
| Encargos Sociais .................. |  |
| A | TOTAL / MÃO DE OBRA ...... | R$ |

| B | MATERIAIS |
| --- | --- |
| Discriminação | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Custo Parcial |
|  |  | 0,000000 | R$ | R$ |
|  |  | 0,000000 | R$ | R$ |
|  |  | 0,000000 | R$ | R$ |
| B | TOTAL / MATERIAIS ........... | R$ |

| C | EQUIPAMENTOS |
| --- | --- |
| Discriminação | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Custo Parcial |
|  |  | 0,000000 | R$ | R$ |
|  |  | 0,000000 | R$ | R$ |
|  |  | 0,000000 | R$ | R$ |
| C | TOTAL / EQUIPAMENTOS ... | R$ |

| D | SERVIÇOS |
| --- | --- |
| Discriminação | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Custo Parcial |
|  |  | 0,000000 | R$ | R$ |
|  |  | 0,000000 | R$ | R$ |
|  |  | 0,000000 | R$ | R$ |
| D | TOTAL / SERVIÇOS ............. | R$ |

| RESUMO: |
| --- |
| A | MÃO DE OBRA .......................... | R$ |
| B | MATERIAIS ................................. | R$ |
| C | EQUIPAMENTOS ....................... | R$ |
| D | SERVIÇOS................................... | R$ |
| E | SUB-TOTAL ............................... | R$ |
| F | BDI ..................................... | % | R$ |

| TOTAL DO PREÇO UNITÁRIO .......... | R$ |
| --- | --- |

Local e data,

CARIMBO, NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. Objetivo

Este memorial tem como objetivo apresentar um descritivo referente o contrato para execução de serviços de reparos e manutenção Na sede Paulista, na Casa da Odontologia Paulista e nas Unidades Seccionais do CROSP – Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo em diversos locais do Estado de São Paulo. Os serviços poderão ser prestados nas seguintes cidades:

- Delegacia Seccional de Araçatuba.

- Delegacia Seccional de Araraquara.

- Delegacia Seccional de Assis.

- Delegacia Seccional de Barretos.

- Delegacia Seccional de Bauru.

- Delegacia Seccional de Botucatu.

- Delegacia Seccional de Bragança Paulista.

- Delegacia Seccional de Campinas.

- Delegacia Seccional de Catanduva.

- Delegacia Seccional de Dracena.

- Delegacia Seccional de Fernandópolis.

- Delegacia Seccional de Guarulhos.

- Delegacia Seccional do Ipiranga.

- Delegacia Seccional de Jaboticabal.

- Delegacia Seccional de Jaú.

- Delegacia Seccional de Jundiaí.

- Delegacia Seccional da Lapa.

- Delegacia Seccional de Limeira.

- Delegacia Seccional de Lins.

- Delegacia Seccional de Marília.

- Delegacia Seccional de Mococa.

- Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

- Delegacia Seccional de Mogi-Guaçu.

- Delegacia Seccional de Osasco.

- Delegacia Seccional de Piracicaba.

- Delegacia Seccional de Presidente Prudente.

- Delegacia Seccional de Registro.

- Delegacia Seccional de Ribeirão Preto.

- Delegacia Seccional de Ribeirão Preto II.

- Delegacia Seccional de Santo Amaro.

- Delegacia Seccional de Santo André.

- Delegacia Seccional de Santos.

- Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo.

- Delegacia Seccional de São Caetano do Sul.

- Delegacia Seccional de São José do Rio Preto.

- Delegacia Seccional de São José dos Campos.

- Delegacia Seccional de São Miguel Paulista

- Sede Paulista.

- Casa da Odontologia Paulista.

- Delegacia Seccional de Sorocaba.

- Delegacia Seccional de Taubaté.

- Delegacia Seccional de Tupã.

- Delegacia Seccional de Vila Maria.

Serão exigidos, na execução dos serviços assim como na aquisição dos materiais, atendimento as normas aprovadas ou recomendadas e as especificações ou métodos de ensaio, de acordo com os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A construção deverá ser executada rigorosamente de acordo com os Projetos Executivos, devendo ser obedecidas todas as exigências do Código Sanitário do Estado de São Paulo – Decreto 12.342/78.

Quaisquer divergências entre as especificações e os projetos, prevalecerão as primeiras.

Qualquer modificação nos projetos, detalhes ou especificações aprovadas, inclusive acréscimo, só serão permitidas com a autorização prévia da fiscalização, de comum acordo com os que detêm a autoria do projeto.

Fica a futura contratada responsável pela obtenção de todas as licenças, alvarás, autorizações ou quaisquer licenças necessárias à regular e fiel execução do contrato, isentando-se o CROSP de qualquer tipo de responsabilidade decorrente da inobservância de tais exigências legais.

2. Descritivo dos Serviços

# DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolição de concreto simples;

Demolição manual de concreto armado;

Demolição de Alvenaria em geral, de tijolos ou blocos de qualquer dimensão;

Demolição de divisórias de chapas, tábuas ou gesso acartonado;

Retirada de telhas de barro cozido;

Retirada de estrutura de madeira com tesouras;

Demolição de argamassa de cimento e areia;

Demolição de revestimento cerâmico ou similar.

VEDOS

Vedação de alvenaria de bloco de concreto de 14cm de espessura.

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

Aplicação de chapisco e gesso comum sobre paredes;

Nas áreas molhadas execução de revestimento em azulejos assentados com argamassa colante, até a altura de 2,00m e pintura látex sobre chapisco e gesso até o teto;

Nos demais ambientes pintura esmalte sobre chapisco e gesso até 2,00m e pintura látex acrílico até o teto.

REVESTIMENTO DE TETO

O revestimento de teto em chapisco e gesso comum sobre laje.

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS E DE BEIRAL

O revestimento de paredes externas será em chapisco e emboço para pintura.

COBERTURA

As coberturas serão executadas em telhas de barro cozido sobre estrutura de madeira, em terças ancorada em laje;

Instalação de rufos em chapa de aço galvanizado nº 24 com desenvolvimento 100 cm;

Instalação de calhas em chapa de aço galvanizado nº 24 com desenvolvimento de 100 cm.

FORROS

Forro de gesso acartonado, inclusive perfis de fixação e acabamento;

Forro em régua de PVC 200MM – inclusive perfis de fixação e acabamento.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas serão produzidas e acabadas em madeira sarrafeada para pintura.

ESQUADRIAS METÁLICAS

Caixilhos de ferro pintados com tinta esmalte, sendo em modelos tipo basculante, maxim-ar ou de correr;

As portas serão em ferro pintados com tinta esmalte, sendo em modelos tipo meio vidro com subdivisões de uma folha ou duas folhas.

PINTURA

Tetos -  Pintura látex acrílico.

Esquadrias de madeira - Três demãos de pintura esmalte sintético.

Esquadrias Metálicas - Três demãos de pintura esmalte sintético

Paredes Internas - Pintura em esmalte sintético até a altura de 2,00m e o restante látex acrílico sobre chapisco e gesso.

Paredes Externas - Pintura latex acrílica sobre chapisco e emboço desempenado.

Os rufos, calhas e condutores – Pintura em esmalte.

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

Bacias sanitárias com caixa acoplada, bacias sanitárias acessíveis, lavatório de louça branca com coluna, capacidade mínima de 7 lts, lavatório de louça individual para portadores de deficiência física, torneira de mesa com acionamento manual e fechamento automático.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Considera-se material e mão-de-obra para a execução de todas as instalações elétricas e telefônicas;

As instalações elétricas, telefônicas, inclusive a passagem de toda a fiação e colocação em funcionamento, serão executadas de acordo com as normas da ABNT, da TELEBRÁS e das concessionárias locais.

Todas as instalações elétricas, telefonicas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os condutores, dutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente ligados às estruturas de suporte, formando conjunto satisfatório e de boa aparência.

Todo equipamento será preso firmemente no local em que deve ser instalado, prevendo-se meios de fixação ou suspenção condizentes com a natureza do suporte e com o peso e as dimensões do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serão protegidas contra contatos acidentais, seja por um invólucro protetor, seja pela sua colocação fora do alcance normal das pessoas não qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que, em operação normal, possam produzir faíscas, centelhas, chamas, ou partículas de metal em fusão, deverão possuir uma separação incombustível protetora ou ser efetivamente separadas de todo material facilmente combustível.

Só serão empregados materiais rigorosamente adequados à finalidade prevista e que satisfaçam às normas da ABNT que lhes sejam aplicáveis.

LIMPEZA FINAL

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviço (água, esgoto, luz e etc).

EVENTUAIS

Cabe a fiscalização da obra analisar quais os serviços eventuais que poderão ser incluídos durante a execução da obra. Sendo que, os mesmos somente poderão ser executados após a autorização da fiscalização.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a. Introdução

O presente documento refere-se a especificação de materiais, encargos e serviços pertinentes à execução da obra, devendo ser rigorosamente obedecida como parte integrante do contrato. Portanto, fica aqui denominados, respectivamente, a CROSP – Conselho Regional de Odontologia do Estado se São Paulo como CONTRATANTE e a Empresa responsável pela execução da obra como CONTRATADA. Será exigido na prestação e execução dos serviços, assim como no fornecimento de materiais, o atendimento às normas (ABNT e normas internacionalmente comprovadas) e legislações vigentes.

Os Documentos “Memorial Descritivo”, “Especificações Técnicas” e “Planilha de Quantidades e Preços Unitários, fornecidos pela CONTRATANTE são complementares entre si. A CONTRATADA deve desenvolver, a partir destes documentos, “Memórias de Cálculo”, “Plano de Execução” e “Cronograma Físico-Financeiro de Obra”, e apresentá-los a equipe técnica da CONTRATANTE para apreciação e aprovação. A CONTRATADA deve seguir os procedimentos que apresentam melhores resultados para o desenvolvimento da obra, atendimento ao prazo estabelecido, entrega do objeto do contrato com as melhores condições de segurança e acabamento, bem como evitar vícios de defeito de obra.

Qualquer modificação, detalhes e especificações, inclusive acréscimo ou supressão de serviços e/ou quantidades, só será autorizada mediante análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO, representante legal da CONTRATANTE.

A CONTRATADA é responsável pela execução da obra (objeto do contrato), segurança dos funcionários nas atividades e serviços diretos e indiretos da obra e pela entrega do objeto de contrato em condições mínimas de aceitabilidade e segurança dentro do prazo de contrato, dentro dos termos do Código Civil Brasileiro.

A FISCALIZAÇÃO da execução da obra, bem como da entrega e aceitação da obra, representam os interesses do CROSP e da CONTRATANTE, não eximindo em nenhuma instância as responsabilidades da CONTRATADA.

Os serviços executados em desconformidade com as normas técnicas e legislação vigentes, ou reprovados pela FISCALIZAÇÃO, serão refeitos e custeados pela CONTRATADA, sem nenhum ônus a CONTRATANTE.

b. Objetivo

A presente especificação tem como objetivo estabelecer as condições e requisitos técnicos e especificar os materiais a serem adotadas/empregadas pela CONTRATADA na execução da obra, fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos na execução dos serviços de construção civil.

O andamento da Obra obedecerá ao preceituado no Contrato de Construção no Presente Memorial.

c. Atribuições

A FISCALIZAÇÃO da obra será feita por pessoa, equipe ou empresa designada pelo CROSP (representando os interesses da CONTRATANTE), sendo supervisionada a cargo de engenheiro, arquiteto ou técnico, também designado pela mesma, capacitado e registrado ao CREA ou CAU desta região. Tem plena autoridade para exigir que a CONTRATADA adote medidas de segurança e garanta o bom andamento da obra; tem plena autoridade para suspender os serviços da obra total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, de segurança, disciplinares ou outros; e também tem autoridade plena nas decisões em caso de dúvida, de omissão, de conflito, ou não previstos no Contrato, nestas Especificações, nos Projetos e em qualquer documento que se relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a obra em questão e seus complementos.

A FISCALIZAÇÃO também poderá rejeitar materiais e/ou serviços que estiverem em desacordo com as presentes especificações e que comprometam o bom andamento e a qualidade final da obra.

As exigências impostas pela FISCALIZAÇÃO não diminuem a responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA sobre a obra e suas implicações diretas e indiretas, sempre na conformidade do Contrato, Código Civil e demais leis e normas vigentes.

A CONTRATADA deverá conduzir a obra com funcionários qualificados ou por empresas sub-contratadas (até 50% do valor total do contrato), previamente aprovadas pela CONTRATANTE, designando a supervisão dos trabalhos a cargo de engenheiro, arquiteto ou técnico qualificado devidamente habilitado e registrado ao CREA ou CAU desta região. É de responsabilidade da CONTRATADA o pleno conhecimento do escopo integral da obra e de todas as especificações, normas e leis para a boa execução da mesma; em hipótese alguma a CONTRATADA poderá alegar, como justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas ou condições destas “Especificações Técnicas”, normas e métodos da ABNT e da legislação vigente.

A CONTRATADA deverá manter permanentemente disponível os meios necessários e aptos a permitir a inspeção por parte da FISCALIZAÇÃO das instalações da obra, dos materiais e dos equipamentos, independente do estado da obra e do canteiro e do estágio dos serviços.

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a FISCALIZAÇÃO o Cronograma de Execução da Obra, indicando o início e término dos trabalhos. A CONTRATADA também deverá acatar imediatamente as decisões da FISCALIZAÇÃO, e estar sempre em condições de prestar esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento da obra. Todo e qualquer serviço somente deverá ser iniciado a partir da prévia autorização por parte da FISCALIZAÇÃO, somente serão exceção os serviços essenciais à segurança da obra.

Todas as ordens passadas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) Técnico(s) da CONTRATADA serão como dirigidas diretamente à CONTRATADA; qualquer ato ou decisão tomada pelo(s) Técnicos da CONTRATADA, bem como a omissão de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão considerados para efeito legal de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

As inconformidades com as especificações e com os projetos serão notificados pela FISCALIZAÇÃO, por escrito, sendo que a CONTRATADA deverá tomar as providências de saná-las dentro do prazo estipulado nestes; em caso de negligência ou não cumprimento das notificações a CONTRATADA será penalizada conforme as Cláusulas Contratuais, tais como aplicação de multa até o embargo da obra.

d. Materiais

Todo e qualquer material empregado na execução dos serviços serão novos e deverão ser submetidos ao exame e aprovação prévios pela FISCALIZAÇÃO, antes de sua aplicação. Somente será aceita a reutilização de materiais quando assim estiver especificado em “Memorial”. Para fins de direto de validade contratual, os materiais deverão atender às especificações da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para materiais não normalizados pela ABNT, serão adotadas as Normas Internacionalmente reconhecidas:

- AWWA – American Water Work Association;

- ASA – American Standard Association;

- ASTM – American Society for Testing and Materials;

- IEEE – Institute of Electrical and Eletronics Engineers;

- IPCEA – Insulated Power Cable Engeneers Association;

- NEMA – National Eletrical Manufacturer’s Association;

- NEC – National Eletrical Code (Bureau of Standards);

- NSC – National Safety Code

Outras normas, quando explicitamente citadas nesta Especificação Técnica, deverão também ser obedecidas.

Materiais caracterizados pelos Protótipos Comerciais ou Fabricantes, definido o padrão de qualidade exigido, poderão ser substituídos por de outras marcas, desde que atendam aos mesmos padrões do constante nas especificações.

São de responsabilidade da CONTRATADA a aquisição dos materiais a serem empregados na obra, o transporte, o recebimento na obra, o armazenamento em local apropriado conforme especificações normativas, e a guarda. O armazenamento deverá assegurar a conservação das características e qualidades dos materiais para perfeito emprego na obra, e facilitar a inspeção. A CONTRATADA deverá ainda providenciar material em quantidade suficiente no local da obra para a execução dos trabalhos.

A CONTRATADA deverá notificar com antecedência a FISCALIZAÇÃO quanto ao recebimento dos materiais no local da obra, com tempo hábil para a realização de todos os ensaios normalizados para comprovação de qualidade e padrão. A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a apresentação de certificados de ensaio dos materiais a serem utilizados e também a apresentação de amostras dos mesmos.

A FISCALIZAÇÃO impugnará qualquer material que não estiver em concordância com as presentes especificações, e este deverá imediatamente ser retirado e substituído por conta da CONTRATADA, sem nenhum ônus adicional a CONTRATANTE. Também ficarão por conta da CONTRATADA os serviços de demolição e re-serviços em caso de constatação de utilização de material em desacordo com as especificações e sem autorização por parte da FISCALIZAÇÃO, cabendo também todas as implicações legais sobre responsabilidade da CONTRATADA.

e. Mão-de-Obra e Equipamentos

A mão-de-obra empregada é de responsabilidade da CONTRATADA e deverá possuir habilitação e capacitação para executar adequadamente os serviços que lhe forem atribuídos, tecnicamente em condições aceitáveis conforme especificações e projetos.

A CONTRATADA manterá na obra Engenheiro, Arquiteto ou Técnico habilitado, mestre-de-obras, encarregados, operários e funcionários administrativos em número compatível com a natureza dos serviços e suficientes para a execução dos trabalhos. Em caso de serviços sub-empreitados (executados por empresas ou equipes de terceiros), deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, sendo que a CONTRATADA será responsável pela qualidade e concordância dos serviços executados. Os responsáveis técnicos deverão pertencer ao quadro da CONTRATADA ou serem sócios da empresa, devem também possuir registro no CREA ou CAU  dentro do Estado de São Paulo que é reconhecido em todo território nacional.

Poderá ser afastado qualquer funcionário, através de solicitação por escrito a CONTRATADA, que a FISCALIZAÇÃO julgar não apto a execução dos serviços de forma adequada e em conformidades com as especificações e projetos, ou que causar transtornos para o bom andamento dos serviços.

É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a manutenção de todos equipamentos, instrumentos e maquinários necessários à execução dos serviços, bem como apresentá-los em quantidade adequada e em bom estado de funcionamento para o bom prosseguimento da obra. Deverá fornecer também todo equipamento de proteção individual (capacetes, luvas, botas, protetores auriculares, óculos de proteção, cintos de segurança, etc.) aos seus funcionários e exigir o seu uso durante a execução dos serviços.

f. Âmbito dos Serviços

A CONTRATADA é responsável pela execução e respectivos custos e encargos (taxas e impostos federais, estaduais, municipais e que a legislação exigir) de todas as etapas construtivas da obra, inclusive pelas etapas executadas por sub-empreiteiras a serviço da CONTRATADA, assim como o fornecimento de material, implementos, acessórios, pertences, equipamentos, instrumentos, maquinários e mão-de-obra, e conformidade com as especificações e projetos. Deverá manter o local de obra limpo e organizado para o bom prosseguimento das etapas construtivas, e seguro aos funcionários para o desenvolvimento das atividades.

A FISCALIZAÇÃO acompanhará o desenvolvimento da obra, podendo prestar suporte em casos de dúvidas ou pareceres com relação às especificações e projetos. Para isso a CONTRATADA deverá manter no local da obra livro de registro diário (Diário de Obra), registrando todas as ocorrências que caracterizam o andamento dos trabalhos, tais como entrega de materiais, início de etapas, etc., sempre atualizado e disponível para conferencia da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá entregar o objeto, ao concluir todos os serviços, com as respectivas áreas de intervenção devidamente limpas, livres de entulhos, detritos e restos de obra, e desimpedidas. O objeto e entorno deverão ser entregues livres de defeitos ou estragos decorrentes da execução da obra. Em casos de danos, verificado previamente e reparar, antes da entrega da obra, qualquer que seja a causa que os tenham produzidos, ainda que o reparo corresponda a re-execução integral do serviço comprometido.

g. Especificações dos Serviços

Como regra geral, a CONTRATADA deve obedecer em todas as etapas de serviços os requisitos estabelecidos pela NR 18 – CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO e demais normas técnicas e legislações vigentes.

1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)

UN: m³

DEFINIÇÃO:

O preço unitário remunera a demolição de vedos executados com o material especificado, inclusive eventuais revestimentos neles aplicados, quando inaproveitáveis e passíveis de demolição concomitante.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

O serviço será medido por m³ (metro cúbico) de demolição executada, considerando-se o volume efetivo dos elementos demolidos, apropriado com base nas dimensões das peças íntegras.

# DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

DEFINIÇÃO:

O preço unitário remunera a demolição de argamassas em geral, conforme especificado, aplicadas como chapisco rústico, emboço ou reboco, no revestimento de forros ou de paramentos internos ou externos, indiscriminadamente.

RECEBIMENTO:

O serviço será medido por m² (metro quadrado) de demolição executada, com base na área das superfícies efetivamente recobertas pela argamassa demolida, desconsiderada a área correspondente ao desenvolvimento de espaletas, ressaltos ou molduras e descontados apenas os vãos e interferências que, isoladamente, apresentarem área igual ou superior a 2,00m².

NORMAS:

NR - 18 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - 18.5 - Demolição.

NBR 5682 - Contrato, execução e supervisão de demolições.

# DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS

DEFINIÇÃO:

O preço unitário remunera a demolição de elementos divisórios executados com o material especificado.

RECEBIMENTO:

O serviço será medido por m² (metro quadrado) de demolição executada, considerando-se a área efetiva dos elementos demolidos, apropriada com base nas dimensões das peças íntegras.

NORMAS:

NR - 18 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - 18.5 - Demolição.

NBR 5682 - Contrato, execução e supervisão de demolições.

# DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO

DEFINIÇÃO:

O preço unitário remunera a demolição de entarugamento de forros falsos em geral.

RECEBIMENTO:

O serviço será medido por m² (metro quadrado) de demolição executada, com base na área da respectiva superfície de forro.

NORMAS:

NR - 18 - Condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção - 18.5 - Demolição.

NBR 5682 - Contrato, execução e supervisão de demolições.

# DESCRIÇÃO: RETIRADA DE FORRO DE PVC

DEFINIÇÃO:

O preço unitário remunera a retirada de forros  executados em placas de PVC, conforme especificado, inclusive a limpeza, seleção, empilhamento e guarda do material reaproveitável.

RECEBIMENTO:

O serviço será medido por m² (metro quadrado) de forro retirado, considerando-se sua área efetiva.

DESCRIÇÃO: DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES

UN: m³

Definição:

-	Demolição de elementos executados com concreto simples ou armados, inclusive eventuais revestimentos neles aplicados, quando inaproveitáveis e passíveis de demolição concomitante.

Execução:

-	Os elementos a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira.

-	As demolições e retiradas devem ser executadas sem causar danos a terceiros ou a elementos que não sejam escopo do serviço.

Critério de medição:

-	Critérios de Medição da SIURB – Edificações – Data Base: Janeiro de 2013 – Código: 03.50.04

-	Por m³ (metro cúbico) de demolição executada, considerando-se o volume efetivo dos elementos demolidos, apropriado com base nas dimensões das peças íntegras.

Normas relacionadas:

- 	Resolução nº 307 CONAMA, de 05 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da Construção Civil

-	NBR 5682 - Contratação, Execução e Supervisão de Demolições – Procedimento

DESCRIÇÃO: RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS

DEFINIÇÃO:

O preço unitário remunera a retirada de bacias sanitárias, lavatórios, mictórios, tanques e outros aparelhos sanitários semelhantes, inclusive os respectivos acessórios, bem como a limpeza, seleção e guarda do material reaproveitável.

RECEBIMENTO:

O serviço será medido por un (unidade) de aparelho sanitário retirado.

DESCRIÇÃO: REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

UN: m³

Definição:

-	O preço unitário remunera o aluguel da caçamba, transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento manual da caçamba, transporte até o bota-fora e descarga no destino.

Execução:

-	Todo entulho deverá ser disposto em pilhas, em áreas próximas à área da obra ou em locais previamente definidos para armazenamento provisório de entulho. O entulho poderá ser retirado em pequenos volumes ou na totalidade, ficando a critério da CONTRATADA. Observação: remoção da totalidade ao final da obra somente se as pilhas de entulho não prejudicarem o desenvolvimento da obra ou o cotidiano de terceiros. Carregamento manual de entulho e transporte por caminhão basculante de 10m³. A utilização do carregamento manual e/ou transporte em caçambas metálicas deverá ser autorizada e justificada pela fiscalização.

Critério de medição:

-	Critérios de Medição da SIURB – Edificações – Data Base: Janeiro de 2013 – Código: 01.01.07

-	Serviço será medido por m³ (metro cúbico) de entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a serviços de demolição em geral, o volume efetivo das peças demolidas, acrescido de um índice médio de empolamento igual a 30,00% ( trinta por cento ).

Normas relacionadas:

- 	Resolução nº 307 CONAMA, de 05 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da Construção Civil

-	NBR 5682 - Contratação, Execução e Supervisão de Demolições - Procedimento

2. PISOS

DESCRIÇÃO: REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=3cm

UN: m2

Definição:

- Consideram-se material e mão-de-obra para preparo, aplicação, sarrafeamento da argamassa de regularização de piso, obtendo-se uma superfície áspera.

Critério de medição:

- Pela área de piso.

Execução:

# A laje ou lastro deverá ser molhado por 24 horas antes da aplicação da camada de regularização, porém sem água livre quando iniciada a operação.

# Aplicar a argamassa sobre o lastro ou laje, estendendo-a com o auxílio de uma régua e deixando-a completamente alinhada e uniforme.

# Para uma boa adesão do cimentado sobre um lastro ou laje existente, é necessário limpar e picotar a superfície da base antes de aplicar o cimentado.

# Deve ser impedida a passagem de qualquer pessoa ou coisa sobre o cimentado, durante dois dias no mínimo, após a execução do piso.

# A cura será feita conservando-se a superfície úmida durante sete dias.

Normas relacionadas:

- NBR 6137 - Pisos para revestimento de pavimentos.

DESCRIÇÃO: PISO CERÂMICO EM PORCELANATO 45 X 45 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE

UN: m²

Definição:

O preço unitário remunera o fornecimento e aplicação dos ladrilhos lajotas, piso ou mosaico especificados, inclusive as perdas de corte, massa de assentamento, o rejuntamento das peças e a limpeza das superfícies revestidas.

Critério de medição:

O serviço será medido por m² (metro quadrado) de ladrilhos, lajotas, piso ou mosaico aplicados, considerando-se a área de piso efetivamente revestida, incluídas as soleiras e descontada todas as interferências.

3. VEDOS

DESCRIÇÃO: BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM

UN: m²

Definição:

-	Elementos em concreto pré-moldados destinados a construções de paredes com função de vedação.

Execução:

-	Deve atender rigorosamente às especificações do Projeto Executivo, Catálogo do Fornecedor das Peças Pré-Moldadas e às Normas da ABNT, sendo a CONTRATADA responsável integralmente pela especificação dos elementos pré-moldados componentes, bem como a argamassa de assentamento; também é responsável pelo transporte, estocagem, execução, e fornecimento e execução de ferragem de amarração  das alvenarias.

-	As alvenarias executadas devem estar perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas. Espessura ideal de 10,0 mm para juntas.

Critério de medição:

-	Critérios de Medição da SIURB – Edificações – Data Base: Janeiro de 2013 – Código: 04.01.41

-	Por m² (metro quadrado) de alvenaria de elevação erguida, considerando-se a área efetivamente executada, descontados todos os vãos e intercessões. O custo  unitário remunera o fornecimento de material e a execução da alvenaria de elevação especificada, inclusive eventuais ferros de amarração que se façam necessários.

Normas relacionadas:

-	NBR 5739 - Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos

-	NBR 6136 – Blocos vazados de concreto simples para alvenaria – Requisitos

-	NBR 8545 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos – Procedimento

DESCRIÇÃO: CHAPISCO COMUM – ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

UN: m²

Definição:

-	Camada de argamassa destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento, constituída de cimento e areia grossa, geralmente traço 1:3, baixa consistência, com eventuais aditivos.

Execução:

-	Deve atender rigorosamente às especificações do Projeto Executivo,  Memorial Descritivo de Execução, e às Normas da ABNT. A CONTRATADA é responsável pela determinação da consistência de trabalhabilidade da argamassa.

- 	A base de aplicação deve estar convenientemente limpa, sem pó, partes soltas, graxas ou qualquer outro produto que prejudique a aderência. A base também deve estar pré-umedecida.

-	Aplicação de forma vigorosa sobre as superfícies. Camada de espessura máxima de 5,0 mm.

-	Cura úmida, tomando-se cuidado para o não ressecamento do chapisco em ambientes muito quentes ou com muita ventilação.

-	Não serão aproveitados a argamassa em processo de endurecimento e o material que se desprender ou não fixar durante a aplicação.

Critério de medição:

-	Critérios de Medição da SIURB – Edificações – Data Base: Janeiro de 2013 – Código: 11.03.01

-	Por m² (metro quadrado) de chapisco aplicado, com base na área efetivamente recoberta pela argamassa em questão. O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação da argamassa de chapisco, bem como o fornecimento e aplicação de produtos necessários para um acabamento de qualidade.

Normas relacionadas:

-	NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

DESCRIÇÃO: EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12

UN: m²

Definição:

-	Camada de argamassa de revestimento, de cimento, areia média, água e eventual aditivo, destinado a regularização da base, também constituindo o acabamento final.

Execução:

-	Deve atender rigorosamente às especificações do Projeto Executivo,  Memorial Descritivo de Execução, e às Normas da ABNT. A CONTRATADA é responsável pela determinação da consistência de trabalhabilidade da argamassa.

- 	Aplicar sobre a base chapiscada, devidamente curada no período mínimo de 24 horas; superfícies de estruturas de concreto deverão ter tempo mínimo de cura de 4 dias.

-	Execução de taliscas (espessura final do acabamento em massa), com posterior execução das faixas verticais de referência em argamassa

-	Não serão aproveitados a argamassa em processo de endurecimento e o material que se desprender ou não fixar durante a aplicação.

Critério de medição:

-	Critérios de Medição da SIURB – Edificações – Data Base: Janeiro de 2013 – Código: 11.03.01

-	Por m² (metro quadrado) de chapisco aplicado, com base na área efetivamente recoberta pela argamassa em questão. O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação da argamassa de chapisco, bem como o fornecimento e aplicação de produtos necessários para um acabamento de qualidade.

Normas relacionadas:

-	NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Procedimento

4. COBERTURAS

DESCRIÇÃO: TELHA DE BARRO COZIDA - PAULISTA

UN: m²

Definição:

- Consideram-se material e mão de obra para colocação e fixação de telhas de barro

Critério de medição:

- Pela área medida em projeção horizontal.

Execução:

- As faces das ripas em contato com as telhas devem situar-se em um mesmo plano.

- A montagem é iniciada sempre do beiral para a cumeeira.

DESCRIÇÃO: ESTRUTURA DE MADEIRA (CUPIÚBA) PARA TELHA DE BARRO, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE

UN: m²

Definição:

- O custo unitário remunera o fornecimento e execução da estrutura de madeira especificada, inclusive os pregos, parafusos, ferragens e demais acessórios de emenda, amarração e fixação.

Critério de medição:

- O serviço será pago por m² (metro quadrado) de estrutura de madeira executada, considerando-se a área de projeção horizontal da respectiva cobertura.

DESCRIÇÃO: RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 - DESENVOLVIMENTO 50CM

UN: m

Definição:

- Considera instalação de rufo de chapa galvanizado para coleta das águas do telhado.

Critério de medição:

Pela metragem linear instalada.

Execução:

- Deverá ser executado depois da cobertura.

- As emendas deverão ser feitas por soldagem ou rebitagem.

- A superfície da solda deverá ser previamente limpa e isenta de graxa.

Normas relacionadas:

- NR 18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Serviços em telhados.

- NBR 10844 - Instalações prediais de águas pluviais.

5. FORROS

FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM COMP DE 6,0M, LISO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO

DEFINIÇÃO:

Considera material e mão-de-obra para instalação do forro de pvc executado por empresa especializada.

A produtividade estimada para mão-de-obra especializada é de 0,53 h/m² de forro montado.

Esta composição inclui o seguinte consumo de materiais, por m² de forro colocado:

a) Painel de gesso acartonado, 625 x 1250 mm, esp. 12,5 mm - 1,05 m²; b) Perfil "T" tipo longarina - 1,70 m; c) Perfil "T" tipo transversal - 1,20 m; d) Perfil periférico "T" (cantoneira) - 1,10 un (variável em função do perímetro); e) Cantoneira trava direito - 1,40 un; f) Cantoneira trava esquerda - 1,40 un; g) Cruzeta - 1,8 un; h) União para perfil - 0,30 un; i) Pendural regulador (a cada 1,00m) - 1,50 un; j) Tirante de arame galvanizado (rebaixo de 1,00 m) - 1,50 un; k) Pino com rosca + finca pino, com porca 1/4" e prego de aço - 1,50 un; l) Porca - 1,50 un.

EXECUÇÃO

Marcar o nível do forro nas paredes de contorno do ambiente a ser forrado, neste nível fixar a cantoneria através de parafusos.

No teto marcar espaçamentos para os tirantes de arame.

Ancorar os elementos de fixação da estrutura do forro com os tirantes, nos locais previamente determinados no item anterior.

Fixar o perfil "T" tipo longarina nos reguladores previamente fixados aos tirantes instalados no teto, dispor os perfis "T" tipo transversal.

Os painéis de gesso devem ser encaixados entre os vãos formados pelos perfis.

RECEBIMENTO

Por área efetiva do forro.

NORMAS

NBR 14715 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos.

NBR 14717 - Chapas de gesso acartonado - Determinação das características físicas. NBR 14716 - Chapas de gesso acartonado - Verificação das características geométricas.

6. CAIXILHOS

DESCRIÇÃO: CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA

UN: m²

Definição:

- O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do caixilho metálico especificado, inclusive o contramarco e os respectivos elementos de fixação, bem como as ferragens necessárias e específicas para cada tipo de caixilho, tais como: fechos, trincos, travas, puxadores, alavancas, hastes, dobradiças, pivôs, trilhos, guias e roldanas.

Critério de medição:

- O serviço será pago por m² (metro quadrado) de caixilho metálico instalado, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação acabado.

DESCRIÇÃO: CAIXILHO EM FERRO MAXIM-AR, SOB MEDIDA

UN: m²

Definição:

- O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do caixilho metálico especificado, inclusive o contramarco e os respectivos elementos de fixação, bem como as ferragens necessárias e específicas para cada tipo de caixilho, tais como: fechos, trincos, travas, puxadores, alavancas, hastes, dobradiças, pivôs, trilhos, guias e roldanas.

Critério de medição:

- O serviço será pago por m² (metro quadrado) de caixilho metálico instalado, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação acabado.

DESCRIÇÃO: CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA

UN: m²

Definição:

- O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do caixilho metálico especificado, inclusive o contramarco e os respectivos elementos de fixação, bem como as ferragens necessárias e específicas para cada tipo de caixilho, tais como: fechos, trincos, travas, puxadores, alavancas, hastes, dobradiças, pivôs, trilhos, guias e roldanas.

Critério de medição:

- O serviço será pago por m² (metro quadrado) de caixilho metálico instalado, considerando-se a área efetiva do respectivo vão de instalação acabado.

## DESCRIÇÃO: (P4) 0,82X1,50M PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA MACIÇA E FERRAGENS

UN: un

Definição:

- Porta de 35 mm, medindo 0,82x1,50m, revestida em ambas as faces com folhas de compensado de imbuia de 3mm, requadro de 70mm em todo o perímetro, miolo de material aglomerante, travessas de madeira eqüidistantes e horizontais, reforços de madeira em ambos os lados para colocação da fechadura.

- Acessórios: a) Batentes em perfil de chapa dobrada nº16, fixadas com grapa; b) Dobradiças de latão cromado, tipo alavanca; c) Maçanetas de latão cromado, tipo alavanca; d) Fechaduras de latão de embutir D=55cm, tipo tarjeta de sobrepor; com visor “Livre-Ocupado” 8,7mm x 59,6mm; e) Parafusos cabeça chata para madeira.

- Incluídos emassamento e pintura esmalte sintético três demãos.

Critério de medição:

- Por unidade instalada.

Colocação:

- Considera material e mão de obra para aparafusar a porta no batente metálico em divisória leve.

- Encaixar a porta no vão.

- Aprumar e nivelar a porta.

- Colocar calços no cantos da porta observando um folga de aproximadamente 5 mm entre a parte inferior da folha e piso interno acabado.

- Não colocar calços no meio da base da porta.

Acabamentos:

- Batente: tinta esmalte sintético três demãos.

- Porta: emassamento e tinta esmalte sintético três demãos.

Recebimento:

- Porta: verificar por percussão se a folha não é oca.

- Verificar o prumo e o funcionamento.

- Verificar o encabeçamento de todas as arestas.

- Verificar a pintura: deverá ser uniforme, suficientemente espessa e não apresentar rebarbas na superfície da madeira.

- Acessórios: verificar a instalação, lubrificação e funcionamento.

Serviços incluídos no preço:

- Instalação de batente.

- Instalação de porta.

- Instalação de acessórios.

- Lubrificação das partes móveis.

Normas relacionadas:

- NBR 8037 - Portas de madeira para edificação – Terminologia.

- NBR 8052 - Portas de madeira para edificação – Padronização.

- NBR 8452 - Portas de madeira para edificação – Desempenho.

## DESCRIÇÃO: (P5) 0,92 X 2,10M PORTA DE ABRIR EM MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA E FERRAGENS (SANITÁRIO ACESSÍVEL)

UN: un

Definição:

- Porta de madeira (e=35mm) com enchimento sarrafeado, semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro, com travessas de amarração embutidas, revestida em ambas as faces com folhas de compensado de angelim, curupixá, ipê ou cumaru (e=3mm).

- Batente em chapa 14 (e=1,9mm), galvanizada a fogo, dobrada, fixado com grapas.

- Reforço para fechadura (ver ficha RP-02).

Acessórios:

- Dobradiças tipo média, em aço cromado, com pino e bolas, de 3½" x 3".

- PM-70 a PM-72: 3 unidades; PM-73: 6 unidades.

- Fechadura de embutir, tipo externa, em aço, distância de broca = 55mm.

- Maçaneta tipo alavanca, maciça, bordas arredondadas, acabamento cromado.

- Roseta com acabamento cromado, acompanha as maçanetas.

- Porta: pintura esmalte ou óleo sobre fundo para madeira, conforme indicação em projeto. Cores de acordo com especificação em projeto.

- Batente metálico: pintura esmalte ou óleo, conforme o adotado para a porta, sobre fundo para galvanizados.

- Bater os pontos de solda e eliminar as rebarbas em todas as emendas de chapas.

- Todos os locais onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecânica com lixa de aço ou jato abrasivo grau 2) para receber tratamento com galvanização a frio .

- Antes da aplicação de fundo para galvanizados, toda superfície metálica deve estar completamente limpa, seca e desengraxada.

Critério de medição:

- Por unidade instalada.

Colocação:

- Considera o material e mão de obra para preparo da argamassa e fixação da porta.

- Argamassa de cimento e areia  traço 1:3.

- Deixar um vão livre maior que o tamanho da porta.

- Abrir espaço para encaixar os chumbadores ou grapas.

- Encaixar a porta no vão.

- Aprumar e nivelar a porta.

- Colocar calços no cantos da porta observando um folga de aproximadamente 5 mm entre a parte inferior da folha e piso interno acabado.

- Não colocar calços no meio da base da porta.

- Preencher com argamassa no local dos chumbadores e deixar secar.

- Os chumbadores devem ser distantes entre si não mais que 60 cm.

Acabamentos:

- Batente: tinta esmalte sintético três demãos.

- Porta e bandeira: emassamento e tinta esmalte sintético três demãos.

Recebimento:

- Porta: verificar por percussão se a folha não é oca.

- Verificar o prumo e o funcionamento.

- Verificar o encabeçamento de todas as arestas.

- Verificar a pintura: deverá ser uniforme, suficientemente espessa e não apresentar rebarbas na superfície da madeira.

- Acessórios: verificar a instalação, lubrificação e funcionamento.

Serviços incluídos no preço:

- Instalação de batentes;

- Instalação de porta;

- Instalação de acessórios;

- Lubrificação das partes móveis;

- Fornecimento e colocação de vidro não incluídos no preço (devem ser orçados em item à parte).

Normas relacionadas:

- NBR 8037 - Portas de madeira para edificação – Terminologia

- NBR 8052 - Portas de madeira para edificação – Padronização

- NBR 8452 - Portas de madeira para edificação – Desempenho

7. PINTURA

DESCRIÇÃO: RASPAGEM DE PINTURA PVA, EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO, FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMÃO, PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS

DEFINIÇÃO:

Considera material e mão-de-obra para lixamento da superfície, aplicação de líquido preparador (selador) e pintura de parede interna com látex acrílico em duas demãos. Não inclui o serviço de emassamento.

Látex acrílico: indicado para revestimento (pintura, decoração e proteção) de superfícies externas e internas de alvenaria, concreto, massa acrílica ou corrida, telhas e blocos de cimento e PVC.

EXECUÇÃO:

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de gordura, graxa ou mofo.

Aplicar sobre o reboco selador e aguardar a cura e secagem por no mínimo 30 dias.

Concreto, gesso ou blocos de concreto aplicar previamente fundo preparador.

Aplicar com rolo de lã.

Intervalo entre as demãos: 4 horas.

RECEBIMENTO:

Pela área, sendo que vãos com área inferior ou igual a 2m² devem ser considerados cheios. Vãos com  área superior a 2m², descontar apenas o que exceder a essa área.

NORMAS:

NBR 11702 - Tintas para edificações não industriais - Classificação.

DESCRIÇÃO: ESMALTE SINTÉTICO - ESTRUTURAS METÁLICAS

UN: m²

Definição:

-	Fornecimento de materiais e execução de pintura de elementos estruturais metálicos, com tinta a base de resinas alquídicas.

Execução:

-	Deve atender rigorosamente às especificações do Projeto Executivo,  Memorial Descritivo de Execução, Catálogo do Fornecedor da tinta especificada e às Normas da ABNT, sendo a CONTRATADA responsável integralmente pela equipe especializada para execução do serviço.

Critério de medição:

-	Critérios de Medição da SIURB – Edificações – Data Base: Janeiro de 2013 – Código: 15.01.16

-	Por m² (metro quadrado) considerando-se a área da projeção ortogonal do lado de maior dimensão, quando se tratar de treliças em geral, ou a área real desenvolvida, quando se tratar de perfilados ou chapas. O custo  unitário remunera o fornecimento e aplicação de esmalte sintético, para pintura de estruturas metálicas em geral, inclusive o preparo das superfícies e a proteção anticorrosiva.

Normas relacionadas:

-	NBR 11702 - Tintas para edificações não industriais – Classificação

-	NBR 15156 - Pintura industrial - Terminologia

8. APARELHOS SANITÁRIOS

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO: VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO INCL COLOCAÇÃO

DEFINIÇÃO:

Consideram-se o fornecimento da peça e a instalação no local.

EXECUÇÃO:

Será inspecionada a peça, antes da instalação, e fixada na alvenaria com buchas de nylon.

RECEBIMENTO:

Por peça instalada.

NORMAS RELACIONADAS:

NBR  6498 – Bacia sanitária de material cerâmico c/ entrada horizontal e saída embutida vertical.

DESCRIÇÃO: LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA INCL ACESSÓRIOS E METAIS

DEFINIÇÃO:

Consideram-se o fornecimento da peça e a instalação no local.

Pode ser encontrado no mercado outras opções de válvula de escoamento e sifão, como, por exemplo, com válvula de escoamento e sifão de plástico, cromado ou não.

EXECUÇÃO:

Será inspecionada a peça, antes da instalação, e fixada na alvenaria com buchas de nylon.

RECEBIMENTO:

Por peça instalada.

NORMAS RELACIONADAS:

NBR 66499 - Lavatório de material cerâmico de fixar na parede – Dimensões.

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DESCRIÇÃO: ELETRODUTOS BT

UN: m

Definição:

-	Fornecimento, instalação e/ou assentamento de eletrodutos e respectivas conexões, em PVC rígido ou ferro esmaltado, de sobrepor ou de embutidos. Elementos destinados a condução de fios e cabos de energia, telefonia ou lógica.

Execução:

-	Deve atender rigorosamente às especificações do Projeto Executivo,  Memorial Descritivo de Execução, Catálogo do Fornecedor dos eletrodutos e às Normas da ABNT, sendo a CONTRATADA responsável integralmente pela equipe especializada para execução do serviço.

-	Os eletrodutos devem ser providos de arames-guias para a perfeita passagem de fios e cabos em seus interiores.

Critério de medição:

-	Critérios de Medição da SIURB – Edificações – Data Base: Janeiro de 2013 – Código: 09.02.00

-	Por m (metro linear) de tubulação executada, considerando-se o comprimento efetivo do caminho por ela percorrido, correspondentes à interligação entre o quadro geral existente e o quadro de distribuição. O custo  unitário remunera o fornecimento e instalação do eletroduto especificado, inclusive eventuais perdas de corte e as respectivas conexões, buchas e arruelas. Remunera também a abertura e fechamento de rasgos em paredes, quando se tratar de tubulação embutida, ou a escavação e reaterro de valas com profundidade média de até 0,60m, quando se tratar de tubulação enterrada, ou ainda sua fixação por meio de grampos e/ou presilhas, quando se tratar de tubulação aparente.

Normas relacionadas:

-	NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão

DESCRIÇÃO: CONDUTORES BT

UN: m

Definição:

-	Fornecimento, enfiação nos eletrodutos e/ou colocação em eletrocalhas, ligações e identificações das extremidades de fios e cabos.

Execução:

-	Deve atender rigorosamente às especificações do Projeto Executivo,  Memorial Descritivo de Execução, Catálogo do Fornecedor dos fios e cabos, e às Normas da ABNT, sendo a CONTRATADA responsável integralmente pela equipe especializada para execução do serviço.

-	Os fios e cabos condutores devem ser cortados nas medidas necessárias à enfiação nos eletrodutos e colocação em eletrocalhas, sendo proibidas as emendas. As emendas só serão aceitas quando localizadas em caixas de passagens.

-	A enfiação dos condutores será guiados por arames guias nos interiores dos eletrodutos.

-	Após enfiação nos eletrodutos e lançamento em eletrocalhas, verificar continuidade dos condutores e isolamento entre condutores e entre terra

Critério de medição:

-	Critérios de Medição da SIURB – Edificações – Data Base: Janeiro de 2013 – Código: 09.03.00

-	Por m (metro linear) de enfiação executada, considerando-se o comprimento efetivo dos condutores instalados, correspondentes à interligação entre o quadro geral existente e o quadro de distribuição. O custo unitário remunera o fornecimento e instalação do condutor especificado inclusive eventuais perdas de corte e o material necessário para a execução de emendas e derivações.

Normas relacionadas:

-	NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão

DESCRIÇÃO: PONTOS DE ENERGIA

UN: un.

Definição:

-	Fornecimento de materiais e instalação de pontos de luz, de campainha, tomadas, interruptores etc., devidamente energizados. O item contempla todos os insumos como eletrodutos, eletrocalhas, condutores e caixas para que os pontos de luz sejam entregues completos e testados.

Execução:

-	Deve atender rigorosamente às especificações do Projeto Executivo,  Memorial Descritivo de Execução, Catálogos dos Fornecedores, e às Normas da ABNT, sendo a CONTRATADA responsável integralmente pela equipe especializada para execução do serviço.

-	Assentamento, colocação e fixação de eletrodutos, eletrocalhas, caixas e conexões com arames-guias em seus interiores, conforme Projeto Executivo.

-	Passagem de condutores pelos elementos, em números e bitolas conforme Projeto Executivo. Os condutores devem ser cortados em comprimentos tais que evitem que se torçam e apresentarem emendas dentro dos eletrodutos.

-	Colocação das tomadas, interruptores e outros, com seus respectivos espelhos e acabamentos. Quando embutidos, a colocação das tomadas e interruptores deve ser precedida da colocação dos revestimentos e pinturas de acabamento.

-	Após conclusão de montagem, verificar a continuidade dos condutores, o isolamento entre condutores e terra e o funcionamento do elemento.

Critério de medição:

-	Critérios de Medição da SIURB – Edificações – Data Base: Janeiro de 2013 – Código: 09.07.00

-	Por un (unidade) de ponto de energia executado. O custo  unitário remunera a execução do ponto de energia propriamente dito, conforme especificado, bem como a execução dos respectivos circuitos de alimentação. Remunera, portanto, além do fornecimento e instalação do interruptor e/ou tomada especificada, da caixa de ferro estampado ( ou condulete ) e do respectivo espelho plástico ( ou tampa metálica ), o fornecimento e instalação dos eletrodutos e condutores necessários à interligação do ponto de energia com o respectivo ponto de luz e à interligação ponto a ponto, aí incluídas eventuais perdas de corte e o material necessário para a execução de emendas e derivações, bem como todos os elementos de fixação necessários, tais como braçadeiras, parafusos, buchas e arruelas.

Normas relacionadas:

-	NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão

DESCRIÇÃO: APARELHOS DE ILUMINAÇÃO

UN: un.

Definição:

-	Fornecimento de materiais necessários, instalação e testes das luminárias.

Execução:

-	Deve atender rigorosamente às especificações do Projeto Executivo,  Memorial Descritivo de Execução, Catálogos dos Fornecedores, e às Normas da ABNT, sendo a CONTRATADA responsável integralmente pela equipe especializada para execução do serviço.

- 	Colocação conforme orientação de Projeto Executivo e especificações de instalação das luminárias.

-	Teste das luminárias energizadas.

Critério de medição:

-	Critérios de Medição da SIURB – Edificações – Data Base: Janeiro de 2013 – Código: 09.09.00

-	Por un (unidade) de aparelho de iluminação instalado. O custo  unitário remunera o fornecimento e montagem de todos os componentes do aparelho de iluminação especificado, inclusive a(s) lâmpada(s) e reator(es) (se existir), bem como sua instalação no respectivo ponto de luz.

Normas relacionadas:

-	NBR 5456 – Eletricidade Geral

-	NBR 5461 – Iluminação

-	NBR 9312 – Receptáculos para lâmpadas fluorescentes e starters – Especificação

-	NBR 9329 – Receptáculos para lâmpadas fluorescentes e starters – Métodos de ensaio

-	NBR IEC 60598 – Luminárias

10. SERVIÇOS EVENTUAIS

UN: VB

Definição:

Serviços eventuais que poderão ser incluídos durante a execução da obra. Cabe a fiscalização da obra definir a sua execução quais os serviços que deverão estar incluídos neste item.

| PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS - PQPU |
| --- |
| TOMADA DE PREÇOS 001/2018 |
| OBJETO: |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DOS IMÓVEIS DA SEDE PAULISTA, DA CASA DA ODONTOLOGIA PAULISTA E DAS SECCIONAIS DO CROSP NO ESTADO DE SÃO PAULO. |  |
|  | BDI = 25 % |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL S/BDI | TOTAL C/BDI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO | M2 | 33,50 | R$ 19,42 | R$ 650,57 | R$ 813,21 |
| 020301 | FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS | M2 | 67,00 | R$ 51,05 | R$ 3.420,35 | R$ 4.275,44 |
| 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM | M2 | 67,00 | R$ 46,77 | R$ 3.133,59 | R$ 3.916,99 |
| 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 6,70 | R$ 708,79 | R$ 4.748,89 | R$ 5.936,12 |
| 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 6,70 | R$ 757,07 | R$ 5.072,37 | R$ 6.340,46 |
| 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 20,10 | R$ 786,55 | R$ 15.809,66 | R$ 19.762,07 |
| 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 6,70 | R$ 817,21 | R$ 5.475,31 | R$ 6.844,13 |
| 73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 6,70 | R$ 373,87 | R$ 2.504,93 | R$ 3.131,16 |
| 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M2 | 33,50 | R$ 473,13 | R$ 15.849,86 | R$ 19.812,32 |
| 73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M2 | 6,70 | R$ 299,52 | R$ 2.006,78 | R$ 2.508,48 |
| 90838 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3,00 | R$ 1.016,61 | R$ 3.049,83 | R$ 3.812,29 |
| 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 3,00 | R$ 1.156,40 | R$ 3.469,20 | R$ 4.336,50 |
| 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | M2 | 33,50 | R$ 125,61 | R$ 4.207,94 | R$ 5.259,92 |
| 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 13,40 | R$ 175,57 | R$ 2.352,64 | R$ 2.940,80 |
| 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 13,40 | R$ 278,47 | R$ 3.731,50 | R$ 4.664,37 |
| 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | UN | 2,00 | R$ 2.577,20 | R$ 5.154,40 | R$ 6.443,00 |
| 74156/003 | ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO | ML | 200,00 | R$ 49,71 | R$ 9.942,00 | R$ 12.427,50 |
| 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 67,00 | R$ 81,71 | R$ 5.474,57 | R$ 6.843,21 |
| 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 670,00 | R$ 8,81 | R$ 5.902,70 | R$ 7.378,38 |
| 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 2010,00 | R$ 7,57 | R$ 15.215,70 | R$ 19.019,63 |
| 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M³ | 26,80 | R$ 113,71 | R$ 3.047,43 | R$ 3.809,29 |
| 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 16,75 | R$ 273,55 | R$ 4.581,96 | R$ 5.727,45 |
| 92724 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 33,50 | R$ 302,77 | R$ 10.142,80 | R$ 12.678,49 |
| 74141/003 | LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M² | 53,60 | R$ 93,28 | R$ 4.999,81 | R$ 6.249,76 |
| 83738 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM | M² | 67,00 | R$ 78,72 | R$ 5.274,24 | R$ 6.592,80 |
| 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 335,00 | R$ 6,86 | R$ 2.298,10 | R$ 2.872,63 |
| 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 335,00 | R$ 8,47 | R$ 2.837,45 | R$ 3.546,81 |
| 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 335,00 | R$ 7,57 | R$ 2.535,95 | R$ 3.169,94 |
| 91869 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TER M CR 10,11 | M | 167,50 | R$ 10,64 | R$ 1.782,20 | R$ 2.227,75 |
| 72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 33,50 | R$ 14,80 | R$ 495,80 | R$ 619,75 |
| 72263 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 33,50 | R$ 20,90 | R$ 700,15 | R$ 875,19 |
| 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 01/02/2015 | UN | 33,50 | R$ 11,59 | R$ 388,27 | R$ 485,33 |
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2680,00 | R$ 2,41 | R$ 6.458,80 | R$ 8.073,50 |
| 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 268,00 | R$ 4,16 | R$ 1.114,88 | R$ 1.393,60 |
| 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 201,00 | R$ 8,64 | R$ 1.736,64 | R$ 2.170,80 |
| 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 67,00 | R$ 13,60 | R$ 911,20 | R$ 1.139,00 |
| 92987 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS M CR 19,55 | M | 67,00 | R$ 25,08 | R$ 1.680,36 | R$ 2.100,45 |
| 95778 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 201,00 | R$ 22,27 | R$ 4.476,27 | R$ 5.595,34 |
| 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 134,00 | R$ 24,88 | R$ 3.333,92 | R$ 4.167,40 |
| 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 67,00 | R$ 12,41 | R$ 831,47 | R$ 1.039,34 |
| 95785 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 67,00 | R$ 29,09 | R$ 1.949,03 | R$ 2.436,29 |
| 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 67,00 | R$ 22,86 | R$ 1.531,62 | R$ 1.914,53 |
| 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 33,00 | R$ 12,03 | R$ 396,99 | R$ 496,24 |
| 91942 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20,00 | R$ 27,89 | R$ 557,80 | R$ 697,25 |
| 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | R$ 435,88 | R$ 1.743,52 | R$ 2.179,40 |
| 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | R$ 505,78 | R$ 2.023,12 | R$ 2.528,90 |
| 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 40,00 | R$ 17,14 | R$ 685,60 | R$ 857,00 |
| 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 67,00 | R$ 53,94 | R$ 3.613,98 | R$ 4.517,48 |
| 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 34,00 | R$ 70,35 | R$ 2.391,90 | R$ 2.989,88 |
| 72339 | TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 94,00 | R$ 59,50 | R$ 5.593,00 | R$ 6.991,25 |
| 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 47,00 | R$ 28,04 | R$ 1.317,88 | R$ 1.647,35 |
| 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 40,00 | R$ 59,89 | R$ 2.395,60 | R$ 2.994,50 |
| 92021 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 100,00 | R$ 101,74 | R$ 10.174,00 | R$ 12.717,50 |
| 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 40,00 | R$ 97,05 | R$ 3.882,00 | R$ 4.852,50 |
| 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40,00 | R$ 169,23 | R$ 6.769,20 | R$ 8.461,50 |
| 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47,00 | R$ 31,81 | R$ 1.495,07 | R$ 1.868,84 |
| 72941 | APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | R$ 165,67 | R$ 662,68 | R$ 828,35 |
| 74246/001 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 7,00 | R$ 256,81 | R$ 1.797,67 | R$ 2.247,09 |
| 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 20,00 | R$ 112,98 | R$ 2.259,60 | R$ 2.824,50 |
| 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 54,00 | R$ 159,82 | R$ 8.630,28 | R$ 10.787,85 |
| 09-17-18 | PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV | UN | 4,00 | R$ 221,86 | R$ 887,44 | R$ 1.109,30 |
| 73780/003 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10,00 | R$ 314,19 | R$ 3.141,90 | R$ 3.927,38 |
| 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 67,00 | R$ 25,99 | R$ 1.741,33 | R$ 2.176,66 |
| 73768/006 | CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 335,00 | R$ 23,47 | R$ 7.862,45 | R$ 9.828,06 |
| 73768/014 | CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1340,00 | R$ 4,49 | R$ 6.016,60 | R$ 7.520,75 |
| 84676 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA , SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | R$ 419,46 | R$ 1.677,84 | R$ 2.097,30 |
| 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | M | 134,00 | R$ 24,05 | R$ 3.222,70 | R$ 4.028,38 |
| 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 34,00 | R$ 26,29 | R$ 893,86 | R$ 1.117,33 |
| 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 134,00 | R$ 43,14 | R$ 5.780,76 | R$ 7.225,95 |
| 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 33,50 | R$ 51,53 | R$ 1.726,26 | R$ 2.157,82 |
| 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 67,00 | R$ 16,18 | R$ 1.084,06 | R$ 1.355,08 |
| 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 67,00 | R$ 23,28 | R$ 1.559,76 | R$ 1.949,70 |
| 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 33,50 | R$ 34,30 | R$ 1.149,05 | R$ 1.436,31 |
| 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 100,00 | R$ 44,01 | R$ 4.401,00 | R$ 5.501,25 |
| 91790 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO , OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 100,00 | R$ 43,33 | R$ 4.333,00 | R$ 5.416,25 |
| 92366 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 54,00 | R$ 46,83 | R$ 2.528,82 | R$ 3.161,03 |
| 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAM AL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | R$ 9,48 | R$ 189,60 | R$ 237,00 |
| 89369 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | R$ 12,84 | R$ 256,80 | R$ 321,00 |
| 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20,00 | R$ 7,87 | R$ 157,40 | R$ 196,75 |
| 89559 | TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | R$ 33,29 | R$ 466,06 | R$ 582,58 |
| 89571 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | R$ 40,70 | R$ 569,80 | R$ 712,25 |
| 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN CR 28,73 , FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_01/12/2014 | UN | 20,00 | R$ 24,50 | R$ 490,00 | R$ 612,50 |
| 89704 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 14,00 | R$ 68,85 | R$ 963,90 | R$ 1.204,88 |
| 89743 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7,00 | R$ 33,21 | R$ 232,47 | R$ 290,59 |
| 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | R$ 18,48 | R$ 184,80 | R$ 231,00 |
| 89812 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14,00 | R$ 45,26 | R$ 633,64 | R$ 792,05 |
| 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 7,00 | R$ 361,82 | R$ 2.532,74 | R$ 3.165,93 |
| 74051/001 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4,00 | R$ 180,13 | R$ 720,52 | R$ 900,65 |
| 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 4,00 | R$ 776,05 | R$ 3.104,20 | R$ 3.880,25 |
| 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10,00 | R$ 50,24 | R$ 502,40 | R$ 628,00 |
| 72739 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3,00 | R$ 471,91 | R$ 1.415,73 | R$ 1.769,66 |
| 74234/001 | 74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO | UN | 7,00 | R$ 503,33 | R$ 3.523,31 | R$ 4.404,14 |
| 86872 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4,00 | R$ 646,57 | R$ 2.586,28 | R$ 3.232,85 |
| 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 14,00 | R$ 97,14 | R$ 1.359,96 | R$ 1.699,95 |
| 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 01/02/2013 | UN | 20,00 | R$ 26,68 | R$ 533,60 | R$ 667,00 |
| 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 14,00 | R$ 383,45 | R$ 5.368,30 | R$ 6.710,38 |
| 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 7,00 | R$ 517,27 | R$ 3.620,89 | R$ 4.526,11 |
| 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 17,00 | R$ 287,78 | R$ 4.892,26 | R$ 6.115,33 |
| 86909 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 20,00 | R$ 74,27 | R$ 1.485,40 | R$ 1.856,75 |
| 86940 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 6,00 | R$ 618,49 | R$ 3.710,94 | R$ 4.638,68 |
| 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 13,00 | R$ 671,52 | R$ 8.729,76 | R$ 10.912,20 |
| 89959 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA QUENTE (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE CPVC, DN 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 7,00 | R$ 175,09 | R$ 1.225,63 | R$ 1.532,04 |
| 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 13,00 | R$ 71,03 | R$ 923,39 | R$ 1.154,24 |
| 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 20,00 | R$ 74,66 | R$ 1.493,20 | R$ 1.866,50 |
| 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO | M³ | 20,00 | R$ 55,41 | R$ 1.108,20 | R$ 1.385,25 |
| 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), | M² | 100,00 | R$ 114,94 | R$ 11.494,00 | R$ 14.367,50 |
| 87488 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X 39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 100,00 | R$ 66,82 | R$ 6.682,00 | R$ 8.352,50 |
| 87449 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 200,00 | R$ 60,20 | R$ 12.040,00 | R$ 15.050,00 |
| 87451 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 200,00 | R$ 73,04 | R$ 14.608,00 | R$ 18.260,00 |
| 04.03.030 | DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO | M² | 67,00 | R$ 86,92 | R$ 5.823,64 | R$ 7.279,55 |
| 73774/001 | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 13,00 | R$ 280,24 | R$ 3.643,12 | R$ 4.553,90 |
| 92540 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | 200,00 | R$ 47,97 | R$ 9.594,00 | R$ 11.992,50 |
| 72091 | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 34,00 | R$ 39,74 | R$ 1.351,16 | R$ 1.688,95 |
| 94204 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | 200,00 | R$ 47,67 | R$ 9.534,00 | R$ 11.917,50 |
| 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M² | 200,00 | R$ 36,19 | R$ 7.238,00 | R$ 9.047,50 |
| 94218 | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 134,00 | R$ 82,61 | R$ 11.069,74 | R$ 13.837,18 |
| 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M² | 67,00 | R$ 102,98 | R$ 6.899,66 | R$ 8.624,58 |
| 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 67,00 | R$ 106,83 | R$ 7.157,61 | R$ 8.947,01 |
| 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHA DO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF _06/2016 | M² | 20,00 | R$ 47,83 | R$ 956,60 | R$ 1.195,75 |
| 72110 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 200,00 | R$ 71,21 | R$ 14.242,00 | R$ 17.802,50 |
| 73970/001 | ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4 | Kg | 1675,00 | R$ 9,78 | R$ 16.381,50 | R$ 20.476,88 |
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M³ | 33,00 | R$ 69,78 | R$ 2.302,74 | R$ 2.878,43 |
| 16.13.015 | REATERRO INTERNO APILOADO | M³ | 33,00 | R$ 55,41 | R$ 1.828,53 | R$ 2.285,66 |
| 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M² | 20,00 | R$ 57,11 | R$ 1.142,20 | R$ 1.427,75 |
| 92401 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | M² | 53,00 | R$ 65,38 | R$ 3.465,14 | R$ 4.331,43 |
| 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_06/2014 | M² | 536,00 | R$ 2,29 | R$ 1.227,44 | R$ 1.534,30 |
| 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 536,00 | R$ 13,39 | R$ 7.177,04 | R$ 8.971,30 |
| 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 4020,00 | R$ 2,53 | R$ 10.170,60 | R$ 12.713,25 |
| 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO | M² | 2000,00 | R$ 7,81 | R$ 15.620,00 | R$ 19.525,00 |
| 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 2000,00 | R$ 10,03 | R$ 20.060,00 | R$ 25.075,00 |
| 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 2000,00 | R$ 11,69 | R$ 23.380,00 | R$ 29.225,00 |
| 84647 | PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR | M² | 67,00 | R$ 127,94 | R$ 8.571,98 | R$ 10.714,98 |
| 84678 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, TRES DEMAOS | M² | 168,00 | R$ 18,00 | R$ 3.024,00 | R$ 3.780,00 |
| 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 268,00 | R$ 22,38 | R$ 5.997,84 | R$ 7.497,30 |
| 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² | 268,00 | R$ 24,98 | R$ 6.694,64 | R$ 8.368,30 |
| 79500/002 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS | M² | 335,00 | R$ 18,37 | R$ 6.153,95 | R$ 7.692,44 |
| 87259 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | M² | 134,00 | R$ 105,54 | R$ 14.142,36 | R$ 17.677,95 |
| 87250 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X4 5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | M² | 134,00 | R$ 44,74 | R$ 5.995,16 | R$ 7.493,95 |
| 72186 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM COLA | M² | 200,00 | R$ 91,74 | R$ 18.348,00 | R$ 22.935,00 |
| 84190 | PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0 ,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO | M² | 40,00 | R$ 266,13 | R$ 10.645,20 | R$ 13.306,50 |
| 84161 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 27,00 | R$ 70,46 | R$ 1.902,42 | R$ 2.378,03 |
| 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 67,00 | R$ 12,84 | R$ 860,28 | R$ 1.075,35 |
| 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M² | 67,00 | R$ 73,19 | R$ 4.903,73 | R$ 6.129,66 |
| 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 34,00 | R$ 501,58 | R$ 17.053,72 | R$ 21.317,15 |
| 87642 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M² | 134,00 | R$ 38,30 | R$ 5.132,20 | R$ 6.415,25 |
| 72189 | RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA | M | 67,00 | R$ 20,74 | R$ 1.389,58 | R$ 1.736,98 |
| 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 1000,00 | R$ 3,26 | R$ 3.260,00 | R$ 4.075,00 |
| 87423 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M² | 400,00 | R$ 24,09 | R$ 9.636,00 | R$ 12.045,00 |
| 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 1000,00 | R$ 31,71 | R$ 31.710,00 | R$ 39.637,50 |
| 87244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | M² | 268,00 | R$ 135,34 | R$ 36.271,12 | R$ 45.338,90 |
| 87268 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 167,00 | R$ 56,12 | R$ 9.372,04 | R$ 11.715,05 |
| 10.01.049 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | M² | 200,00 | R$ 63,65 | R$ 12.730,00 | R$ 15.912,50 |
| 16.06.065 | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | M² | 134,00 | R$ 11,09 | R$ 1.486,06 | R$ 1.857,58 |
| 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 670,00 | R$ 2,61 | R$ 1.748,70 | R$ 2.185,88 |
| 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M² | 67,00 | R$ 54,54 | R$ 3.654,18 | R$ 4.567,73 |
| 16.80.097 | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 13,00 | R$ 489,98 | R$ 6.369,74 | R$ 7.962,18 |
| 16.80.098 | RETIRADA DE ENTULHO | M³ | 27,00 | R$ 43,95 | R$ 1.186,65 | R$ 1.483,31 |
| 04.50.001 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | M³ | 67,00 | R$ 73,30 | R$ 4.911,10 | R$ 6.138,88 |
| 06-60-05 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO | M² | 167,00 | R$ 17,52 | R$ 2.925,84 | R$ 3.657,30 |
| 126020 | RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO | M² | 134,00 | R$ 14,02 | R$ 1.878,68 | R$ 2.348,35 |
| 135001 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 20,00 | R$ 227,09 | R$ 4.541,80 | R$ 5.677,25 |
| 175021 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M³ | 20,00 | R$ 311,33 | R$ 6.226,60 | R$ 7.783,25 |
| 08.60.011 | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 40,00 | R$ 41,41 | R$ 1.656,40 | R$ 2.070,50 |
| 06.60.001 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M² | 67,00 | R$ 24,57 | R$ 1.646,19 | R$ 2.057,74 |
| 106001 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE AÇO PRETO OU GALVANIZADO - ATÉ 2" | M | 335,00 | R$ 9,89 | R$ 3.313,15 | R$ 4.141,44 |
| 03.50.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO SINTÉTICO, INCLUINDO A BASE | M² | 200,00 | R$ 5,08 | R$ 1.016,00 | R$ 1.270,00 |
| 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M² | 268,00 | R$ 11,76 | R$ 3.151,68 | R$ 3.939,60 |
| 1250002 | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG DE ASSENTAMENTO | M² | 67,00 | R$ 13,31 | R$ 891,77 | R$ 1.114,71 |
| 106032 | RETIRADA DE CALHAS, RUFOS OU RINCÕES EM CHAPA METÁLICA | M | 134,00 | R$ 4,95 | R$ 663,30 | R$ 829,13 |
| 65025 | DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL | M | 200,00 | R$ 9,34 | R$ 1.868,00 | R$ 2.335,00 |
| BASE DE PREÇOS DESONERADO TABELA SINAPI DEZ/17 FDE OUT/17 EDIF JUL/17 e CPOS NOV/17 |  | TOTAIS |  | R$ 825.677,79 | R$ 1.032.097,23 |

## MINUTA DE CONTRATO

INSTRUMENTO PARTICULAR CELEBRADO ENTRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO E A EMPRESA .........., PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DOS IMÓVEIS DA SEDE PAULISTA, DA CASA DA ODONTOLOGIA PAULISTA E DAS SECCIONAIS DO CROSP NO ESTADO DE SÃO PAULO..

TOMADA DE PREÇOS n( 001/2018

PROCESSO n( 323/2018

Pelo presente instrumento particular, de um lado o CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, autarquia federal, instituída pela Lei 4.324/64 com sede à Avenida Paulista, 688 – São Paulo – SP, inscrito no CNPJ/MF sob n( 61.697.546/0001-38, por seu representante legal ao final assinado, doravante designado simplesmente CROSP e, de outro, a empresa ............., inscrita no CNPJ/MF sob n(  ......................, por seu representante legal ao final assinado, doravante designada simplesmente CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, regido pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e pelas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

  - Constitui objeto deste instrumento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REFORMA DOS IMÓVEIS DA SEDE PAULISTA, DA CASA DA ODONTOLOGIA PAULISTA E DAS SECCIONAIS DO CROSP NO ESTADO DE SÃO PAULO, tudo na forma e demais elementos que compõe o Processo Licitatório nº 323/2018, o qual, doravante, fica fazendo parte integrante deste instrumento contratual, independentemente de transcrição, complementando-o em tudo quanto não conflitar com as normas legais que regem a matéria Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações conforme especificações contidas no Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO:

2.1 O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60(sessenta) meses, nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante termo aditivo, desde que não haja manifestação por escrito, em contrário por parte da CONTRATADA no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término contratual ou de suas prorrogações.

2.2 A CONTRATADA fica sujeita as sanções dispostas no item 18 das penalidades e rescisão desse edital caso manifeste intenção contraria a renovação após 30 (trinta) dias antes do término do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA:

  - A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente às especificações e exigências do Edital, garantindo a substituição imediata dos serviços, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, caso estejam em desacordo.

  - Mesmo na vigência do contrato a CONTRATANTE poderá promover, a seu critério, outros certames licitatórios para os mesmos produtos, desde que seja de interesse público.

  - Os serviços somente serão considerados recebidos após as conferências de praxe. Ocorrendo a rejeição dos serviços, a empresa será notificada.

  - Os serviços rejeitados deverão ser refeitos imediatamente após o recebimento da notificação escrita do órgão da CONTRATANTE, correndo todos os custos pela CONTRATADA.

  - Os serviços serão requisitados parceladamente de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, mediante solicitação de fornecimento, onde será indicado o tipo de serviço e localidade, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas de carga, transporte e descarga.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

4.1 O valor desta empreiteira global é de R$ ....... (........), a serem pagos pela Proprietária ao EMPRETEIRO, até o 15º (décimo quinto) dia útil após cada medição de serviço executado,  mediante a apresentação das notas fiscais/faturas junto à Tesouraria do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo.

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS:

5.1 - Os valores constantes na Proposta poderão ser revistos mediante solicitação da contratada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo 65, II “d” da Lei 8.666/93.

5.2 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato.

5.3 - Objetivando a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, haverá reajuste nos preços desde que comprovado aumento do custo pela contratada e aceito pela contratante.

5.4 - O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições da proposta adjudicada, acréscimos ou supressão, nos limites estabelecidos no artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93, do objeto licitado, conforme pactuado entre as partes.

CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO:

6.1 O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pelo CROSP são aqueles previstos no Projeto Básico, anexo ao Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

DA CONTRATADA:

7.1.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:

7.1.2 Os funcionários ou os prestadores de serviços da CONTRATADA deverão estar devidamente treinados e adaptados ao serviço, e estes deverão ser prestados mesmo em estado de greve das categorias, através de esquema de emergência;

7.1.3 Deverá apresentar atestado de antecedentes criminais atualizado, documento o qual ficará de posse da CONTRATADA, com cópia junto aos arquivos do CROSP. A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado, contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviços, quando for autônomo;

7.1.4 Manter vínculo empregatício formal e expresso com os seus empregados, ou manter contrato de prestação de serviços quando prestador de serviços, sendo responsável pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens, recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas, fiscais e parafiscais, emolumentos, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da CONTRATADA e do seu funcionário ou prestador de serviço, incidentes sobre o objeto do Contrato, ficando ressalvado que a inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere ao CROSP a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato, e ensejará a rescisão do Contrato, caso a CONTRATADA, uma vez notificada para regularizar as pendências, permaneça inadimplente. Fica esclarecido de que não se estabelece, por força da prestação dos serviços objeto do Contrato, qualquer relação de emprego entre a CROSP e os empregados/prestador de serviços que a CONTRATADA fornecer para execução dos serviços.

7.1.5 Na hipótese dos empregados, prestadores de serviços e/ou terceiros DEMANDAREM JUDICIALMENTE contra o CROSP, estando ou não a CONTRATADA no polo passivo da ação, por qualquer causa inerente à execução deste contrato, obriga-se a CONTRATADA a excluir o CROSP da lide, arguindo, em sua defesa técnica, os fundamentos para exclusão e a requerendo. Na hipótese de acordo judicial ou extrajudicial, deverá inserir cláusula específica de exclusão de responsabilidade do CROSP no cumprimento do referido acordo.

7.1.6 O descumprimento da cláusula acima, seja com o não peticionamento pela retirada do CROSP da lide, seja com acordo judicial ou extrajudicial firmado sem cláusula de exclusão do CROSP será considerado falta contratual grave e, desde já, a multa para tanto será equivalente ao valor do acordo e/ou da ação judicial, não excluindo o ressarcimento por eventual pagamento que o CROSP venha a fazer.

7.1.7 O CROSP, no tocante ao ressarcimento mencionado acima, poderá fazê-lo através de ação própria regressiva, incidental ou oposição, se optar por judicializar ou descontar de valores devidos a CONTRATADA.

7.1.8 Os funcionários e/ou prestadores de serviços da CONTRATADA deverão respeitar as normas de utilização do edifício sede do CROSP.

7.1.9 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.1.10 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do CROSP;

7.1.11 Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, a CROSP e/ou a terceiros, por seus empregados ou prestadores de serviços, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho, durante a execução deste contrato;

7.1.12 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os danos causados, comprovadamente, por seus funcionários ou prestadores de serviços.

7.1.13 Ressarcir o valor correspondente aos danos causados em bens de propriedade do CROSP, o qual será calculado de acordo com o preço de mercado no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação, garantida previamente ampla defesa e contraditório. Se o valor dos danos não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da garantia e, se necessário, do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de saldo insuficiente, o valor complementar será cobrado administrativa e/ou judicialmente. A reparação dos danos causados em bens de propriedade de terceiros deverá ser efetuada aos mesmos, no prazo de cinco dias úteis contados do recebimento da notificação.

7.1.14 Comunicar ao CROSP qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

7.1.15 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus funcionários quando da execução do serviço objeto contratado;

7.1.16 Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto contratado.

7.1.17 Executar o objeto desta licitação conforme regras estabelecidas, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais.

7.1.18 Executar o objeto de acordo com a Proposta apresentada, obedecendo o prazo, após o recebimento da ordem de fornecimento para iniciar a execução do objeto.

7.1.19 Executar o objeto através de pessoas idôneas e devidamente capacitadas, responsabilizando-se por negligência, imprudência e imperícia por parte de seus empregados.

7.1.20 Responder pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, durante a execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante.

7.1.21 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-la na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o contratante.

7.1.22 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

7.1.23 A contratada, além das responsabilidades atinentes à fase de execução do objeto contratado, responderá pela qualidade, correção e segurança dos serviços nos termos da legislação pertinente.

7.1.24 Reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela Comissão ou servidor designado, os serviços executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

7.1.25 Dar ciência ao CROSP, imediatamente por escrito, sobre qualquer anormalidade que verificar na execução do objeto.

7.1.26 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pelo CROSP, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente.

7.1.27  Comunicar ao CROSP, com antecedência de 30 dias do término da vigência contratual, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

7.1.28 Cumprir rigorosamente as especificações técnicas, os projetos e demais anexos do contrato.

7.1.29 Cumprir fielmente as obrigações assumidas, de modo que os serviços sejam realizados com esmero e perfeição.

7.1.30 Cumprir rigorosamente as normas técnicas e regulamentos pertinentes.

7.1.31 Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93.

7.1.32 Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de possível chamamento do CROSP, como litisconsorte, em ação trabalhista ou de reparação civil em decorrência da execução do objeto da licitação.

7.1.33 Tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros.

7.1.34 Promover a substituição do profissional que a Juízo do CROSP, não preencha as condições de idoneidade e capacidade técnicas - operacionais exigíveis para o bom desempenho de suas atividades.

7.2 - DO CONTRATANTE:

7.2.1 - Expedir as respectivas Ordens de Serviços, sendo que:

7.2.2 - Manter a fiscalização necessária para acompanhamento das obras/serviços.

7.2.3 - Registrar no “Diário de Ocorrências”:

7.2.3.1 - Atestação dos registros da CONTRATADA;

7.2.3.2 - Juízo formado sobre o andamento das obras e/ou serviços; tendo em vista as especificações, quantidades, prazos e cronogramas;

7.2.3.3 - Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA, no “Diário de Ocorrências”;

7.2.3.4 - Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

7.2.3.5 - Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA e sua equipe;

7.2.3.6 - Determinações de providências para o cumprimento dos projetos e especificações;

7.2.3.7 - Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalização.

7.2.4 - Efetuar os pagamentos que forem devidos à CONTRATADA, observadas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

7.2.5 – Fica a critério do CONTRATANTE, por intermédio do CROSP, solicitar ensaios para contraprova que achem necessários, por laboratório indicado pelo CROSP, para conferir a qualidade do material usado, as expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES:

  - Pelo atraso injustificado na entrega dos serviços, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar a Contratada as seguintes multas:

- 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor dos serviços solicitados;

- 20% (vinte por cento) calculados sobre o valor dos serviços solicitados, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega do objeto;

- 30% (trinta por cento) calculados sobre o valor total do contrato, no caso da empresa, injustificadamente, desistir da entrega do objeto.

  - Por qualquer outra infração que configure inexecução total ou parcial do contrato, ou, no caso de prática reiterada de atraso injustificado na execução dos serviços, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar a Contratada as seguintes sanções previstas na Lei 8.666/93:

- Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até dois anos.

  - Os valores resultantes da aplicação de multa prevista nesta cláusula serão descontados de eventuais pagamentos devidos à Contratada, ou cobrados judicialmente.

  - A aplicação das penalidades constantes nos itens acima não impede que a Administração rescinda unilateralmente o presente instrumento e aplique outras sanções previstas nas Leis 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Públicos), 10.520/02 (Pregão), bem como demais sanções civis previstas na legislação vigente.

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO:

9.1 Os recursos previstos para atender a presente despesa onerarão a dotação n.º 6.2.2.1.1.02.01.01.001 e 6.2.2.1.1.01.04.04.030  do orçamento deste Conselho Regional para o ano de 2018.

CLÁUSULA 	DÉCIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS:

  - A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, cancelar o contrato, no interesse público, sem que caiba direito a indenização de qualquer espécie, em especial quando os preços se apresentarem superiores aos praticados no mercado, ou pelo fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do presente instrumento, observadas as disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO:

  - As partes elegem o Foro da Justiça Federal - Secção Judiciária de São Paulo, como único competente para conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, ........... de ..................... de 2018.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA  DE SÃO PAULO

Dr. Marcos Jenay Capez – Presidente em Exercício

Dr. Marco Antonio Manfredini - Secretário

CONTRATADA

Testemunhas:

_________________________

__________________________