PREGÃO ELETRÔNICO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019

(Processo Administrativo N° 379/2019)

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO (CROSP), Autarquia Federal, instituída pela Lei Federal nº 4.324 de 14 de abril de 1964, CNPJ 61.697.546/0001-38, por intermédio de seu Pregoeiro, instituído pela Portaria CROSP nº 194 de 29 de novembro de 2018, sediado na Avenida Paulista, 688, Térreo, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01310-909, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 com suas alterações, da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 20 / 05 / 2019

Horário: 10:00 hrs

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

DO OBJETO

  - O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura Aquisição e Instalação de APARELHOS DE AR - CONDICIONADO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - A licitação será composta por 01 (um) grupo, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

  - O objeto desta licitação configura-se como bens comuns, conforme parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.520/2002.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas nas Leis nº 8.666, de 1993 e 10.520/2002 e no Decreto nº 7.892, de 2013 com suas alterações.

  - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

  - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes conforme Decreto 9.488 de 30 de agosto de 2018.

  - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem conforme Decreto 9.488 de 30 de agosto de 2018.

  - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

  - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

  - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

DO CREDENCIAMENTO

  - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

  - O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado.

  - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

  - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

  - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

  - Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

  - Não poderão participar desta licitação os interessados:

    - proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

    - estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

    - que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

    - Estiverem sob processo de falência, concurso de credores, liquidação ou dissolução; sendo permitida a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, as quais deverão apresentar o Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital;

    - entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

  - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

    - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

      - nos itens exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame;

      - nos itens não exclusivos, a assinalação do campo “não”, apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que a licitante seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte;

    - que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

    - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

    - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

    - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

DO ENVIO DA PROPOSTA

  - O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas; só serão aceitas propostas com 02 (dois) dígitos após a vírgula

  - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

  - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

  - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas.

  - Para a presente licitação o Valor Global Estimado é:

| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO |
| --- |
| ITEM | Qtd | descrição /tipo / marca/ Ciclo/ btus | valor Unit. | Valor Total |
| 01 | 20 | ar condicionado 220v / selo procel A / inverter / gas refrigerante ecológico (r410) / hi wall / split inverter, midea, springer, fujtsu ou similar / frio / 9.000 BTUS | R$ 1.704,63 | R$ 34.092,60 |
| 02 | 10 | ar condicionado 220v / selo procel A / inverter / gas refrigerante ecológico (r410) / hi wall / split inverter, midea, springer, fujtsu ou similar / frio /12.000 BTUS | R$ 2.084,08 | R$ 20.840,80 |
| 03 | 05 | ar condicionado 220v / selo procel A / inverter / gas refrigerante / ecológico (r410) / hi wall / split inverter / midea, springer, fujtsu ou similar /frio / 18.000 BTUS | R$ 2.798, 16 | R$ 13.990,80 |
| 04 | 05 | ar condicionado 220v / selo procel A / inverter / gas refrigerante / ecológico (r410) / hi wall / split inverter / midea, springer, fujtsu ou similar /frio / 22.000 BTUS | R$ 3.260,61 | R$ 16.303,05 |
| 05 | 05 | ar condicionado 220v / selo procel A / inverter / gas refrigerante / ecológico (r410) / hi wall / split inverter,midea, springer, fujtsu ou similar / frio / 24.000 BTUS | R$ 3.409,90 | R$ 17.049,50 |
| 06 | 20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 9.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. | R$ 705,75 | R$ 14.115,00 |
| 07 | 15 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 12.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. | R$ 761,00 | R$ 7.610,00 |
| 08 |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 18.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. | R$ 809,12 | R$ 7.045,60 |
| 09 | 10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 22.000 BTUS a 24.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO | R$ 892,08 | R$ 8.920,80 |
| VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO | R$ 139.968,15 (cento e trinta e nove mil novecentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) |

5.6.1 Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços manifestamente inexequíveis.

  - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

    - Valor Unitário por Item (só será aceito duas casas decimais após a vírgula).

      - a quantidade de unidades, observada a quantidade total fixada no Termo de Referência para cada item;

5.7.1.2 deverá ser cotada a quantidade total prevista para o item

    - Descrição detalhada do objeto, contendo, entre outras, as seguintes informações:

    - Marca;

    - Fabricante;

    - Modelo, prazo de validade ou de garantia, no que for aplicável.

  - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.

  - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

  - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

DA FORMULAÇÃO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

  - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.

    - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

    - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

  - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

  - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

  - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

    - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário por item (só será aceito duas casas decimais após a vírgula).

    - O valor por item a ser apresentado na proposta não poderá ser superior ao descrito no item 5.6 deste edital

  - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

  - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre os lances não poderá ser inferior a três (3) segundos.

  - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

  - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

  - Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes.

  - O Critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL por GRUPO, conforme definido neste Edital e seus anexos.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

  - Em relação aos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentado pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

    - Nessas condições, caso a melhor oferta válida tenha sido apresentada por empresa de maior porte, as propostas de pessoas qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

  - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

    - Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

  - Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

    - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

  - Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

  - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço estimado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

  - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

  - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade disponível no sistema estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

    - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

      - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

  - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

  - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

    - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

    - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

    - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

    - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

    - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

  - Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condições seguintes:

  - Habilitação jurídica:

    - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

    - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

    - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

    - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

    - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

    - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

    - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

  - Regularidade fiscal e trabalhista:

    - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

    - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

    - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

    - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

    - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante (tributos mobiliários);

    - caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

    - caso o licitante detentor do menor preço global seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

    - As certidões negativas de regularidade fiscal, seguridade social e FGTS, bem como a que se refere aos débitos perante a Justiça do Trabalho, poderão ser substituídas pelas certidões positivas com efeito de negativa, expedidas nos termos no artigo 206 do Código Tributário Nacional.

  - Qualificação econômico-financeira,

    - certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, sendo permitida a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, as quais deverão apresentar a Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidas no edital.

    - balanço patrimonial com registro nos órgãos competentes, termos de abertura e encerramento e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

      - No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015);

      - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

  - Qualificação técnica, por meio de:

    - Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

  - O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

  - Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo estipulado no “chat”, pelo Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail licitacao@crosp.org.br. Posteriormente, o Pregoeiro poderá solicitar os documentos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo estipulado via “chat”, após encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail.

    - Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

  - Em relação às licitantes cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, o Pregoeiro consultará o referido Sistema em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

    - Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

    - Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de até 02 (duas) horas, documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

  - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

    - A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

  - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

  - A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da sessão pública.

  - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

  - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

  - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

  - A sessão pública poderá ser reaberta:

    - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

    - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

    - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório e com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

  - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo estipulado no “chat”  a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

    - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

    - Apresentar a planilha de custos e formação de preço, devidamente ajustada ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento convocatório.

    - conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

  - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

    - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. As empresas que não atenderem as exigências acima serão desclassificadas.

DOS RECURSOS

  - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

  - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

    - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

    - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

    - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

    - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, ou no mesmo prazo, devidamente informados, para decisão.

  - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

  - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado e, comprovar através de documentações descritas no Termo de Referência, que a solução ofertada possui TODOS os certificados SOLICITADOS;

13.1.1 No caso de assinatura por Procuração a mesma deverá ter sido OUTORGADA em até 30 (trinta) dias antes da data de abertura dos envelopes, aceitando-se as que tenham sido outorgadas a qualquer tempo, desde que apresentem prazo de validade/vigência

  - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(es), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

  - Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

  - Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.

14.1.1 No caso de assinatura por Procuração a mesma deverá ter sido OUTORGADA em até 30 (trinta) dias antes da data de abertura dos envelopes, aceitando-se as que tenham sido outorgadas a qualquer tempo, desde que apresentem prazo de validade/vigência

  - Previamente à contratação, a Administração promotora da licitação realizará consulta ao SICAF para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público.

    - A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

  - Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.

    - Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

DO PREÇO

  - Os preços são fixos e irreajustáveis.

  - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

  - Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

DO PAGAMENTO

  - O pagamento do objeto deste Edital será feito separadamente sendo uma nota fiscal para os Aparelhos de Ar-condicionado e outra para o Serviço de Instalação através de cheque nominal, em moeda corrente nacional, em DEPÓSITO BANCÁRIO e/ou BOLETO / FATURA em até 30 (trinta) dias do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, conforme previsto pelo Artigo 40, inciso XIV, “a”, da Lei 8.666/93, desde que atestada pelo Fiscal e pelo Gestor do Contrato.

    - O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO FICA OBRIGADO A EFETUAR AS RETENÇÕES NA FONTE DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº 1.234 de 11/01/2012, Art. 2º. AS PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO SÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL ESTÃO SUJEITAS A RETENÇÃO DO IMPOSTO DAS SEGUINTES ALÍQUOTAS:

A - EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 9,45%

B - EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA: 5,85%

18.1.2 No Ato da emissão do Boleto Bancário / Fatura, deverá constar obrigatoriamente no campo instruções o valor do imposto a ser retido.

18.1.3 Caso o boleto não seja emitido corretamente, será devolvido para correção com prorrogação do pagamento sem qualquer acréscimo.

## 18.1.4 O CROSP informa que sob hipótese alguma admitirá negociação da(s) duplicata(s) com terceiro(s).

  - O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota fiscal apresentada.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, do boleto/fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

  - Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

  - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

  - Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

  - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

  - Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.

  - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

    - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

  - Em caso de descumprimento contratual que enseje a apuração de eventual aplicação de penalidade, o pagamento poderá ser suspenso até decisão final e o valor de eventual penalidade de multa poderá ser descontado de qualquer fatura ou crédito existente.

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

  - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

    - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

  - Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

  - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

20.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

  - Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

    - A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@crosp.org.br  ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Avenida Paulista, 688 – Térreo, Bela Vista – São Paulo/SP – Aos cuidados do setor de licitação, observando o horário das 09:00 às 17:00hs.

    - Não serão conhecidas/admitidas impugnações por quaisquer outros meios e nem aquelas sem comprovação de identificação ou sem comprovação de poderes específicos aos representantes das impugnantes ou fora do horário de expediente do CROSP, ainda que enviada por forma eletrônica.

    - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

  - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

  - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, por e-mail, através do endereço licitacao@crosp.org.br ou por meio físico, diretamente no Departamento de Licitações do CROSP, localizado na Avenida Paulista, nº 688 – 8º andar, Bela Vista – São Paulo/SP, observando o horário das 09:00 às 17:00hs.

  - Não serão conhecidos/admitidos pedidos de esclarecimentos ou impugnações fora do horário de expediente do CROSP, mesmo que enviados por e-mail, devendo os licitantes observarem o prazo legal dos pedidos.

  - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

  - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

  - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

  - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

  - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

  - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

  - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

  - O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.crosp.org.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Paulista, 688 – 8º andar, sala 82 – Bela Vista – São Paulo/SP, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

  - Todas as comunicações e notificações à contratada poderão ser encaminhadas através do endereço eletrônico fornecido pela contratada em sua proposta, via postal, por telegrama, mediante publicação do ato no Diário Oficial da União ou por quaisquer outros meios legais que assegurem a ciência do interessado.

  - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

    - ANEXO I - Termo de Referência;

    - ANEXO II – Modelo de Proposta;

    - ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços;

    - ANEXO IV – Minuta do Contrato

São Paulo, 24 de abril de 2019

Marcos Jenay Capez

Presidente

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004 / 2019

Processo Administrativo n° 344 / 2019

1	OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto Registro de Preços para futura Aquisição e Instalação de APARELHOS DE AR - CONDICIONADO conforme quantidades, condições, exigências e especificações nos itens abaixo.

| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO |
| --- |
| ITEM | Qtd | descrição | tipo | marca | Ciclo | btus |
| 01 | 20 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gás refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 9.000 |
| 02 | 10 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gás refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 12.000 |
| 03 | 05 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gás refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 18.000 |
| 04 | 05 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gás refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 22.000 |
| 05 | 05 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gás refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 24.000 |
| 06 | 20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 9.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 9.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MAXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |
| 07 | 10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 12.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 12.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |
| 08 | 05 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 18.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 18.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |
| 09 | 10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 22.000 BTUS A 24.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 22.000 BTUS A 24.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |

  - . Devem integrar os produtos:

    - Manual técnico;

    - Relação de assistências técnicas;

    - Termo de garantia.

- JUSTIFICATIVA

  - O presente Registro de Preço se justifica pela aquisição de equipamentos de ar condicionado para utilização nos imóveis a serem adquiridos pelo Conselho Regional de Odontologia de São Paulo e pela substituição dos equipamentos antigos que não atendem mais às necessidades funcionais por danos decorrentes do tempo de uso dos equipamentos e para a garantia da salubridade dos funcionários e colaboradores do CRO-SP.

- JUSTIFICATIVA PARA FORMAÇÃO DO GRUPO

  - Integramos os itens em um único grupo visando integrar e vincular aquisição do produto e respectiva instalação, prevenindo futuros problemas de má identificação do fornecedor responsável por eventual mal funcionamento no equipamento e manutenção da garantia exigida no edital.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

  - O objeto desta licitação configura-se como bens comuns, conforme parágrafo único do artigo 1º da Lei 10.520/2002.

- CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Será de responsabilidade da CONTRATADA o atendimento das seguintes condições:

  - Fornecimento e instalação de tubulações de cobre com interligação entre unidades.

  - Fornecimento e instalação de isolante térmico em todo o percurso das tubulações.

  - Fornecimento e instalação de cabo PP em todo percurso das tubulações.

  - Retirada de umidade das tubulações através de bomba de vácuo.

  - Realização de testes para evitar vazamentos (carga de Nitrogênio).

  - Complementação de gás refrigerante conforme normas dos fabricantes (GÁS R 410 A).

  - Fixação da evaporadora (unidade interna).

  - Colocação da condensadora (unidade externa) com fornecimento de amortecedores de borracha e suporte tipo mão francesa.

  - Ligação até o ponto de energia próximo das máquinas (este fornecido pelo CROSP).

  - Realização de teste de estanqueidade.

  - Realização de regulagem e testes de funcionamento.

  - Todas as máquinas deverão utilizar gás refrigerante R410 A.

  - Selo Procel A;

  - Todos os Aparelhos devem possuir 12 meses de garantia

  - Treinamento dos usuários.

## Os aparelhos entregues poderão ser rejeitados pela Área competente do CROSP, caso não obedeçam às quantidades e especificações de cada solicitação, bem como anormalidades.

  - Os aparelhos somente serão considerados recebidos, após a conferência de praxe.

  - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços ou Contrato o CROSP conforme sua necessidade poderá emitir ordem de fornecimento contemplando apenas o FORNECIMENTO DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO sem o serviço de instalação do mesmo.

- DA GARANTIA:

  - A CONTRATADA concederá ao CRO-SP garantia integral, com prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega e instalação do equipamento, contra qualquer defeito de fabricação que o produto venha a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, vício de qualidade etc, mesmo depois de ocorrida sua aceitação/aprovação pelo CRO-SP.

    - Caso o Fabricante DO EQUIPAMENTO OFERTADO forneça garantia com prazo superior a 12 meses a CONTRATADA deverá conceder a garantia pelo mesmo período do fabricante.

  - A garantia inclui a manutenção, substituição de componentes ou a substituição integral do equipamento, por produto de natureza igual ou superior, no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a CRO-SP pela licitante vencedora.

  - A CONTRATADA fica ciente e concorda que a realização de manutenção preventiva nos aparelhos adquiridos não acarretará perda da garantia.

  - Para os Serviços de Instalação A CONTRATADA concederá ao CRO-SP garantia integral, com prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data da realização do serviço de instalação, mesmo depois de ocorrida sua aceitação/aprovação pelo CRO-SP.

  - Para os Serviços de Instalação a garantia inclui os reparos nas instalações inclusive com a substituição total de componentes no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a CRO-SP pela licitante vencedora

  - Os aparelhos entregues e instalados no CROSP e que eventualmente apresentarem defeito ou forem recusados, deverão ser substituídos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a CRO-SP pela licitante vencedora.

  - Tratando-se de vício oculto, o prazo de garantia inicia-se a partir do momento em que se evidenciar o defeito.

- DO PRAZO, LOCAIS DE ENTREGA E INSTALAÇÃO:

  - Durante a vigência da Ata de Registro de Preços ou Contrato o CROSP conforme sua necessidade poderá emitir ordem de fornecimento contemplando apenas o FORNECIMENTO DO APARELHO DE AR-CONDICIONADO sem o serviço de instalação do mesmo.

  - Para os pedidos que contemplem o Fornecimento e Instalação dos Aparelhos de Ar-Condicionado o prazo para entrega do objeto será de até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do PEDIDO (Ordem de Fornecimento) que poderá ser via e-mail.

7.2.1 Para os pedidos que contemplem o Fornecimento e Instalação dos Aparelhos de Ar-Condicionado O CROSP informara na Ordem de Fornecimento o Local de Entrega e Instalação.

7.2.2 Para os pedidos que contemplem o Fornecimento e Instalação dos Aparelhos de Ar-Condicionado as entregas e instalações poderão ocorrer nas seguintes Localidades:

  - São Paulo Capital;

  - Guarulhos;

  - Mogi das Cruzes;

  - Santo André;

  - São Caetano;

  - São Bernardo;

  - Osasco.

7.2.3. Para os pedidos que contemplem o Fornecimento e Instalação dos Aparelhos de Ar-Condicionado a CONTRATADA DEVERÁ comprovar as certificações NR 35 (trabalho em altura) e NR 10 (trabalho com eletricidade) dos responsáveis pelos serviços de instalação em todos os pedidos realizados pelo CROSP.

  - Para os pedidos que contemplem apenas o Fornecimento de Aparelhos de Ar-Condicionado o prazo para entrega do objeto será de até 30 (trinta) dias corridos após o recebimento do PEDIDO (Ordem de Fornecimento) que poderá ser via e-mail.

    - Para os pedidos que contemplem apenas o Fornecimento de Aparelhos de Ar-Condicionado o endereço de entrega será sempre na Avenida Paulista 688, 08º andar sala 82, Bela Vista – São Paulo / SP cep 01310-909

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das especificações técnicas e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações.

  - A CONTRATADA deverá:

a) Cumprir as condições e prazos dispostos no presente edital;

b) Fornecer o objeto licitado, conforme especificado, sempre da melhor qualidade (1ª qualidade), bem como a solucionar qualquer defeito que ocorra, resultante de má qualidade do produto ou serviço;

c) Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere às obrigações fiscais, comerciais, civis, trabalhistas e previdenciárias, inclusive no que diz respeito às normas de segurança no trabalho, previstas na legislação específica, bem como os demais encargos que porventura venham a incidir sobre o objeto desta licitação;

d) Manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere ao recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do objeto contratado.

e) Fornecer ao pessoal sob sua responsabilidade, o Equipamento de Proteção Individual – EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, devendo, ainda, treina-los e orienta-los para o uso adequado e obrigatório do EPI;

f) Para os pedidos que contemplem o Fornecimento e Instalação dos Aparelhos de Ar-Condicionado a CONTRATADA DEVERÁ comprovar as certificações NR 35 (trabalho em altura) e NR 10 (trabalho com eletricidade) dos responsáveis pelos serviços de instalação em todos os pedidos realizados pelo CROSP.

g) Substituição de qualquer profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios pelo CRO-SP.

h) Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados ao contratante ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas dependências do contratante, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 8.666/93;

i) Proceder à limpeza dos locais de trabalho, após a execução de serviços;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao CRO-SP é reservado o direito de que, de qualquer forma, restrinja-se a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, por funcionário indicado, podendo para isso:

- Acompanhar os serviços que serão executados pela CONTRATADA, em qualquer de suas fases, sem prévia comunicação;

- Acompanhar a fiscalização e a execução do contrato e efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados;

- Executar a medição, descontando-se o valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções disciplinares em contrato;

- Observar para que durante toda a vigência do contrato, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificações exigidas na contratação;

- Promover as diligências necessárias de forma a acompanhar a execução do contrato;

f) Solicitar a substituição de qualquer profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios pelo CRO-SP.

  - É assegurado ao CONTRATANTE a faculdade de exigir, a qualquer tempo, da CONTRATADA, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste contrato.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 A CONTRATADA poderá subcontratar a entrega e instalação do produto, não excluindo de qualquer forma parcial ou integral a responsabilidade ou garantia sobre o produto/serviço contratado.

  - Para os pedidos que contemplem o Fornecimento e Instalação dos Aparelhos de Ar-Condicionado a CONTRATADA DEVERÁ comprovar as certificações NR 35 (trabalho em altura) e NR 10 (trabalho com eletricidade) dos responsáveis pelos serviços de instalação em todos os pedidos realizados pelo CROSP.

- CONTROLE DA EXECUÇÃO

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao CROSP é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, por funcionário indicado, podendo para isso:

- Acompanhar os serviços que serão executados pela CONTRATADA, em qualquer de suas fases, sem prévia comunicação;

- Promover as diligências necessárias de forma a acompanhar a execução do contrato;

- Tomar a decisão final em todos e quaisquer assuntos relativos ao objeto contratado, levando-se em conta a experiência, opiniões e sugestões da CONTRATADA;

- Observar para que durante toda a vigência do contrato, seja mantida a compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificações exigidas na contratação;

- Solicitar a substituição de qualquer profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios pelo CRO-SP;

f) Executar mensalmente a medição, descontando-se o valor devido, o equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo das demais sanções disciplinares em contrato.

  - É assegurada ao CONTRATANTE a faculdade de exigir, a qualquer tempo, da CONTRATADA, documentação que comprove o correto e tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste contrato.

  - A fiscalização e acompanhamento dos serviços prestados pela CONTRATADA serão feitos pelo Departamento de Manutenção, que reclamará junto ao representante ou preposto indicado a regularização das eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas, comunicando à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência, tudo sem prejuízo das penalidades que se mostrarem cabíveis.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1 A licitante ficará impedida de licitar e contratar com o CROSP e demais entes da Administração Pública Federal e será descredenciada no Sicaf, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do Art. 7º da Lei n.º 10.520/02, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, garantida a ampla defesa e o contraditório, nos seguintes casos:

- Cometer fraude fiscal;

- apresentar documentação falsa exigida para o certame;

- Fizer declaração falsa;

- Comportar-se de modo inidôneo;

- Não assinar o contrato no prazo estabelecido;

- ensejar o retardamento da execução do objeto;

- falhar ou fraudar na execução do contrato;

- Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

- Não mantiver a proposta;

- Entregar os itens em desacordo com a amostra aprovada ou em desacordo com as especificações técnicas do edital;

    - reputar-se-ão inidôneos os atos descritos nos Arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, garantida a ampla defesa e o contraditório, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

    - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

    - Multa de:

      - 1% (um por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, quais sejam limitados a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida com multa de 30% (trinta por cento), já compreendida a multa pelos dias de atraso, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

      - Até 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

      - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si, podendo ser descontadas dos pagamentos a serem efetuados;

12.2.2.4 Considera-se atraso na prestação dos serviços a mora na entrega dos itens, na entrega das amostras e o descumprimento de determinação do gestor/fiscal.

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

  - As sanções previstas no presente Termo de Referência poderão ser aplicadas à CONTRATADA cumulativamente com as penalidades de multa.

  - Além das penalidades acima previstas, poderão ser aplicadas outras multas pelo descumprimento das obrigações assumidas pela contratada no importe de até 15% (quinze) por cento do valor adjudicado;

12.5 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

    - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

- ATENÇÃO

  - Os aparelhos oferecidos, OBRIGATORIAMENTE, deverão atender a este Memorial Descritivo.

  - Os itens especificados neste Memorial Descritivo poderão ser de marcas similares, desde que os mesmos mantenham a mesma qualidade daqueles discriminados no Edital. O CROSP deverá aprovar as marcas similares quando for o caso.

São Paulo, 24 de abril de 2019

__________________________________

Marcelo Marques da Cruz

Superintendente

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019

Processo Administrativo Nº 379/2019

MODELO DE CARTA PROPOSTA

Ao Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

Razão Social da Empresa:__________________________________________________________

CNPJ Nº ________________________________________________________________________

Endereço Completo:_______________________________________________________________

Telefone: (__) _________________________	Fax: (__) __________________________________

E-mail: _________________________________________________________________________

Prezados Senhores:

Apresentamos e submetemos à apreciação nossa proposta relativa à TONERS, CARTUCHOS, FOTOCONDUTORES E KIT DE MANUTENÇÃO abaixo relacionados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO |
| --- |
| ITEM | Qtd | descrição | tipo | marca | Ciclo | btus | valor Unit. | Valor Total |
| 01 | 20 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 9.000 |  |  |
| 02 | 10 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 12.000 |  |  |
| 03 | 05 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 18.000 |  |  |
| 04 | 05 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 22.000 |  |  |
| 05 | 05 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 24.000 |  |  |
| 06 | 20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 9.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 9.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MAXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |  |  |
| 07 | 10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 12.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 12.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |  |  |
| 08 | 05 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 18.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 18.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |  |  |
| 09 | 10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 22.000 BTUS A 24.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 22.000 BTUS A 24.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |  |  |
| VALOR TOTAL GLOBAL |  |

DECLARAMOS QUE:

- Em nosso preço estão incluídos todos os custos com impostos, taxas, fretes, seguros e todas as demais despesas indispensáveis para o perfeito e satisfatório fornecimento dos itens objetivados neste Termo de Referência.

- A entrega do material será efetuada de conformidade com o estabelecido no termo de referência.

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias contados da data da SESSÃO. Na falta de indicação expressa do prazo de validade da proposta, este será considerado como 60 (sessenta) dias.

- Conhecemos as condições do Termo de Referência, sujeitando-nos ao seu fiel cumprimento.

DADOS PARA ELABORAÇÃO DE EVENTUAL CONTRATO:

- Do responsável pela assinatura do Contrato:

- Nome

- Nacionalidade

- Estado Civil

- Profissão

- Cargo

- Residência e domicílio

- CIRG nº (nº e órgão expedidor)

- CPF

- Local e data

Atenciosamente,

_______________________________

Representante legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019

Processo Administrativo Nº 379/2019

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, com sede na Avenida Paulista 688, térreo, Bela Vista, na cidade de São Paulo / SP, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 61.697.546/0001-38, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Marcos Jenay Capez, brasileiro, divorciado, Cirurgião-Dentista inscrito no CRO-SP sob n° 47.098, portador da cédula de  identidade RG  n° 15.795.343  SSP/SP e  inscrito no  CPF/MF  sob o n° 112.900.168-79 e por seu Tesoureiro Sr. Marco Antonio Manfredini, brasileiro, casado, Cirurgião-Dentista inscrito no CRO-SP sob n° 27.268, portador da cédula de  identidade RG  n° 7.475.981 SSP/SP e  inscrito no  CPF/MF  sob o n° 065.488.728-43, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 007/2019, processo administrativo n.º 379/2019, RESOLVE registrar os preços da  empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

- DO OBJETO

  - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a futura Aquisição e Instalação de APARELHOS DE AR - CONDICIONADO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO |
| --- |
| ITEM | Qtd | descrição | tipo | marca | Ciclo | btus | valor Unit. | Valor Total |
| 01 | 20 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 9.000 |  |  |
| 02 | 10 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 12.000 |  |  |
| 03 | 05 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 18.000 |  |  |
| 04 | 05 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 22.000 |  |  |
| 05 | 05 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 24.000 |  |  |
| 06 | 20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 9.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 9.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MAXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |  |  |
| 07 | 10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 12.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 12.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |  |  |
| 08 | 05 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 18.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 18.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |  |  |
| 09 | 10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 22.000 BTUS A 24.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 22.000 BTUS A 24.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |  |  |
| VALOR TOTAL GLOBAL |  |

  - Será confeccionada uma Ata para cada Fornecedor/Item.

- VALIDADE DA ATA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

- REVISÃO E CANCELAMENTO

  - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

  - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

  - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

  - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

    - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

  - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

    - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

    - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

  - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

  - O registro do fornecedor será cancelado quando:

    - descumprir as condições da ata de registro de preços;

    - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

    - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

    - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

  - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

    - por razão de interesse público; ou

    - a pedido do fornecedor.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

  - A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

  - Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

São Paulo,  .......... de.......................................... de 2019.

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

Sr. Marcos Jenay Capez, CD – Presidente

Sr. Marco Antonio Manfredini, CD - Tesoureiro

CONTRATADA

________________________

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-

ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2019

Processo Administrativo Nº 379/2019

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO E A EMPRESA ..........................

O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, com sede na Avenida Paulista 688, térreo, Bela Vista, na cidade de São Paulo / SP, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 61.697.546/0001-38, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Marcos Jenay Capez, brasileiro, divorciado, Cirurgião-Dentista inscrito no CRO-SP sob n° 47.098, portador da cédula de  identidade RG  n° 15.795.343  SSP/SP e  inscrito no  CPF/MF  sob o n° 112.900.168-79 e por seu Tesoureiro Sr. Marco Antonio Manfredini, brasileiro, casado, Cirurgião-Dentista inscrito no CRO-SP sob n° 27.268, portador da cédula de  identidade RG  n° 7.475.981 SSP/SP e  inscrito no  CPF/MF  sob o n° 065.488.728-43, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 379/2019 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e da Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 007/2019, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

  - O objeto do presente Termo de Contrato é Aquisição e Instalação de APARELHOS DE AR - CONDICIONADO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

  - Discriminação do objeto:

- CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

  - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses nos termos, do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, mediante termo aditivo, desde que não haja manifestação por escrito, em contrário por parte da CONTRATADA no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término contratual ou de suas prorrogações.

- CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

  - O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............).

| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO |
| --- |
| ITEM | Qtd | descrição | tipo | marca | Ciclo | btus | valor Unit. | Valor Total |
| 01 | 20 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 9.000 |  |  |
| 02 | 10 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 12.000 |  |  |
| 03 | 05 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 18.000 |  |  |
| 04 | 05 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 22.000 |  |  |
| 05 | 05 | ar condicionado 220v selo procel A / inverter / gass refrigerante ecológico (r410) | hi wall / split inverter | midea, springer, fujtsu ou similar | frio | 24.000 |  |  |
| 06 | 20 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 9.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 9.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MAXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |  |  |
| 07 | 10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 12.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 12.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |  |  |
| 08 | 05 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 18.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 18.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |  |  |
| 09 | 10 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 22.000 BTUS A 24.000 BTUS PODENDO SER REALIZADO EM SÃO PAULO CAPITAL, GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES; SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL E OSASCO. INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO HI-WALL / SPLIT / INVERTER 22.000 BTUS A 24.000 BTUS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONTEMPLANDO MATERIAL P/ 5 METROS (METRAGEM DE REFERÊNCIA). ACIMA DA METRAGEM INFORMADA, A CONTRATANTE PAGARÁ PELO VALOR PROPORCIONAL DA METRAGEM, CONSIDERANDO O COBRADO PARA 5 METROS. SEMPRE CONSIDERANDO A DISTANCIA MINIMA E MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA EXIGIDA PELO FABRICANTE DO APARELHO. |  |  |
| VALOR TOTAL GLOBAL |  |

  - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

- CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Elemento de Despesa:

- CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

  - O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital e Termo de Referência.

- CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

  - O preço contratado é fixo e irreajustável.

  - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

    - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

  - As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

- CLAÚSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

- CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

  - As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.

- CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

  - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

  - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

  - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

    - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    - Indenizações e multas.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

  - É vedado à CONTRATADA:

    - caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

    - interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

  - Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

  - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

  - É eleito o Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária de São Paulo, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

15.2 Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

São Paulo, .......... de.......................................... de 2019.

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo

Sr. Marcos Jenay Capez, CD – Presidente

Sr. Marco Antonio Manfredini, CD - Tesoureiro

CONTRATADA

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-